成都市新津区中医医院LED屏幕采购项目询预算价公示

各潜在供应商：

根据医院业务需要，我院拟采购LED屏幕项目。现将具体采购需求公告如下，各潜在供应商如有意向参与，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。

- 公司情况介绍：

1、公司相关业务情况、业绩简介。

2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件，或授权委托书及授权委托人身份证复印件。

- 报名要求：

1、资料必须密封，现场递交成都市新津区中医医院采购办（医院行政办公区二楼）。

2、报价资料需按照医院要求格式报价。（附件2）

3、提供相关技术参数、功能模板及服务方案简介资料，可优化和细化功能参数，以便医院甄选使用。

4、参与供应商应符合《政府采购法》第二十二条的相关资质要求，具备相关资质。并提供相关证明材料或承诺函。

5、拟参与本项目的供应商如需了解项目情况，自行对接该项目负责人了解相关信息。

6、所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。

- 本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。

- 其他事项

1、报名资料接收时间：（2025年8月29日-2025年9月3日工作时间9:00-16:00；文件接收截止日期：2025年9月5日16：00）递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。报名登记表见附件3。

2、公示人：成都市新津区中医医院 地址：成都市新津区西创大道1389号。

3、报名联系人：潘老师、周老师028-82526150 ；项目咨询联系人：周老师，18215605686。

4、报名供应商可通过邮箱845865477@qq.com报名。报名需提交报名登记表及登记表要求的相关资质资料（盖公章）。

- 附件1：

- ★一、采购需求及要求

1. 像素间距 1.8mm

2. 模组尺寸320*160*16.5mm

3. 模组平整度：≤0.12mm，箱体间缝隙≤0.16

4. 采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象

5. 支持单点校正

6. 白平衡亮度≥600cd/㎡

7. 色温可调范围：3000k~15000k，并可自定义色温值。

8. 对比度不低于10000:1

9. 视角：水平视角≥160°，垂直视角≥160°

10. 刷新频率≥3840HZ

11. 换帧频率：50&60HZ

12. 灰度：100%亮度 ≥16bit 灰度，20%亮度 ≥12bit 灰度

13. 模组亮度均匀性≥98%

14. 不锈钢钛金包边，钢结构加固设计

15. 屏幕尺寸3.84X2.08㎡

16. 需与现有的显示系统对接使用形成三屏同屏

17.提供项目所涉及的主材和辅材（包含空开、电源线、网线、线管、控制器等材料，确保屏幕能正常显示图片、视频等内容。），并负责安装完成。

★二、商务及其他要求

- 服务期限：合同签订后5日内完成安装及使用。

- 服务地点：采购人指定地点。

- 需提供产品CCC认证证明。

4.需提供及时的上门服务时效，如屏幕出现故障供应商应在20分钟内到达现场排查故障。

5.如不能及时处理的故障应提供备用板及备用处理器，使LED屏幕能够保持正常运转。

6.至少提供不低于一年的质保。

注：1、以上带★号条款为实质性要求。

- 本项目所涉及的所有国家标准、地方标准、行业标准等如有最新的标准以最新标准为准。

# 附件2：报价格式

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 总价小写（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 成都市新津区中医医院LED屏幕采购项目询预算价 | 1 | 项 |  |
| - 大写总价（万元）： |  |  |  |

备注：报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须单独密封。

## 附件3：报名登记表

报名登记表

| *报名项目名称（包号） | 成都市新津区中医医院LED屏幕采购项目询预算价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *报名单位 /个人名称 (统一社会信用代码/税号) | （盖章） |  |  |
| *单位 / 个人地址 |  |  |  |
| 单位电话 |  |  |  |
| *经办联系人 |  | *手 机 |  |
| 邮 箱 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

采购单位联系人：潘老师、周老师 028-82526150，邮箱845865477@qq.com

注:提供（1）报名登记表扫描件（2）投标单位营业执照正、副本复印件（3）法人和授权委托人证明文件（以上三条均需加盖供应商公章，提供扫描至以上邮箱）（4）递交响应文件时，把以上3项资料盖章资料一并递交，此3项资料无需密封。

投标单位购买招标文件时请如实认真填写报名登记表和投标人信息；若因投标单位提供的错误或不实信息，对其投标事宜造成影响的，由其投标单位自行承担所有责任。