成都市新津区医共体心电集中诊断中心配置心电图机和动态心电图仪采购项目询预算价公示

各潜在供应商：

根据新津区医共体业务需要，医共体联合单位拟采购心电集中诊断中心配置心电图机和动态心电图仪。现将具体采购需求公告如下，各潜在供应商如有意向参与，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。

- 一、公司情况介绍

1、公司相关业务情况、业绩简介。

2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件或授权委托书及授权委托人身份证复印件。

- 二、报名要求

1、资料必须密封，现场递交成都市新津区中医医院采购办（医院行政办公区二楼）。

2、报价资料需按照医院要求格式报价。（附件2）

3、提供电子版报价资料和相关服务方案简介资料，可优化和细化功能参数，以便医院甄选使用。（u盘单独密封）

4、参与供应商应符合《政府采购法》第二十二条的相关资质要求，具备相关资质。并提供相关证明材料或承诺函。

5、拟参与本项目的供应商如需了解项目情况，自行对接该项目负责人了解相关信息。

6、所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。

- 三、本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。

- 四、其他事项

1、报名资料接收时间：（2025年9月22日-2025年9月25日工作时间9:00-16:00；文件接收截止日期：2025年9月28日16：00）递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。报名登记表见附件3。

2、公示人：成都市新津区中医医院 地址：成都市新津区西创大道1389号。

3、报名联系人：潘老师、周老师028-82526150 ；项目咨询联系人：刘老师，17761196062。

4、报名供应商可通过邮箱845865477@qq.com报名。报名需提交报名登记表及登记表要求的相关资质资料（盖公章）。

- 附件1：

一、项目基本情况

- 根据医共体业务发展需要，拟采购以下设备：

- ★二、采购需求及参数要求

| - 需求机构 | - 心电图机配置需求数（台） | - 动态心电图配置需求（台） |
| --- | --- | --- |
| - 五津 | - 4 | - 2 |
| - 花源 | - 5 | - 2 |
| - 花桥 | - 3 | - 2 |
| - 普兴 | - 4 | - 3 |
| - 兴义 | - 5 | - 2 |
| - 宝墩 | - 4 | - 2 |
| - 永商 | - 7 | - 3 |
| - 安西 | - 5 | - 2 |
| - 合计 | - 37 | - 18 |

- 心电图机  （37台）

- 十二导联数字心电图机

- 能接入目前市面上比较主流的心电网络系统

- 具备危急报告提醒功能、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒；具备急性心肌梗塞等异常心电图的自动识别，并以弹窗或语音提醒方式发出提醒。

- 动态心电图仪 （18台）

- 具备十二导及三通道心电数据采集功能

- 能接入目前市面上比较主流的心电网络系统；

- 具备连续24小时不间断采集和存储心电数据采集功能；

- 采集设备具备显示屏，支持心电波形实时预览。

- ★三、商务及其他要求

1.产品售后要求（本条针对本次所有询价产品）

1.1、所有设备具备医疗器械产品相关资质如：生产经营许可证、备案凭证、合格证、注册证等，以及产品中文说明书。

1.2、本项目报价包含新设备的采购安装、调试；中标供应商必须同时满足国家或行业技术标准，以及医院实际使用需求。

1.3、所有产品质保期≧1年，质保期内无条件响应医院售后服务要求，响应时间≦1小时。如需到场解决的响应时间≦24小时。特殊故障情况由双方协商解决。

2、本项目询价结果作为该批次设备最高限价，由各医共体成员单位自行实施采购。

注：1、以上带★号条款为实质性要求。

- 本项目所涉及的所有国家标准、地方标准、行业标准等如有最新的标准以最新标准为准。

# 附件2：报价格式

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 心电图机 | 台 | 37 |  |
| 动态心电图 | 台 | 18 |  |
| - 大写总价： （万元）；小写总价： （万元）： |  |  |  |

备注：报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须单独密封。本项目询价结果作为各医共体成员单位自行采购的最高限价。

## 附件3：报名登记表

报名登记表

| *报名项目名称（包号） | 成都市新津区医共体心电集中诊断中心配置心电图机和动态心电图仪采购项目询预算价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *报名单位 /个人名称 (统一社会信用代码/税号) | （盖章） |  |  |
| *单位 / 个人地址 |  |  |  |
| 单位电话 |  |  |  |
| *经办联系人 |  | *手 机 |  |
| 邮 箱 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

采购单位联系人：潘老师、周老师 028-82526150，邮箱845865477@qq.com

注:提供（1）报名登记表扫描件（2）投标单位营业执照正、副本复印件（3）法人和授权委托人证明文件（以上三条均需加盖供应商公章，提供扫描至以上邮箱）（4）递交响应文件时，把以上3项资料盖章资料一并递交，此3项资料无需密封。

投标单位购买招标文件时请如实认真填写报名登记表和投标人信息；若因投标单位提供的错误或不实信息，对其投标事宜造成影响的，由其投标单位自行承担所有责任。