成都市新津区中医医院中医药适宜技术推广中心培训器材采购项目询预算价公示

各潜在供应商：

根据医院业务需要，我院拟采购中医药适宜技术推广中心培训器材项目。现将具体采购需求公告如下，各潜在供应商如有意向参与，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。

- 一、公司情况介绍

1、公司相关业务情况、业绩简介。

2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件或授权委托书及授权委托人身份证复印件。

- 二、报名要求

1、资料必须密封，现场递交成都市新津区中医医院采购办（医院行政办公区二楼）。

2、报价资料需按照医院要求格式报价。（附件2）

3、提供电子版报价资料和相关服务方案简介资料，可优化和细化功能参数，以便医院甄选使用（本项目无需电子报价）

4、参与供应商应符合《政府采购法》第二十二条的相关资质要求，具备相关资质。并提供相关证明材料或承诺函。

5、拟参与本项目的供应商如需了解项目情况，自行对接该项目负责人了解相关信息。

6、所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。

- 三、本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。

- 四、其他事项

1、报名资料接收时间：（2025年10月30日-2025年11月4日工作时间9:00-16:00；文件接收截止日期：2025年11月6日16：00）递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。报名登记表见附件3。

2、公示人：成都市新津区中医医院 地址：成都市新津区西创大道1389号。

3、报名联系人：潘老师、周老师028-82526150 ；项目咨询联系人：刘老师，17761196062。

4、报名供应商可通过邮箱845865477@qq.com报名。报名需提交报名登记表及登记表要求的相关资质资料（盖公章）。

- 附件1：

- 一、采购需求及要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空拔罐器 | 套 | 20 | 24个/套 |
| 2 | 刮痧铜砭 | 个 | 6 | 大号、小号（各3个） |
| 3 | 针刺练习包 | 个 | 80 |  |
| 4 | 三棱针 | 根 | 50 |  |
| 5 | 火针 | 套（大、中、小） | 3 |  |
| 6 | 砭石 | 套 | 5 |  |
| 7 | 砭石加热按摩器 | 套 | 5 |  |
| 8 | 针灸铜人 | 个 | 1 |  |
| 9 | 半皮半肌针灸人 | 个 | 1 | 半皮半肌 |
| 10 | 全白色针灸人 | 个 | 1 |  |
| 11 | 针灸穴位人体全身模型 | 个 | 20 | 可以针刺 |
| 12 | 头部模型 | 个 | 20 |  |
| 13 | 耳穴模型 | 个 | 20 |  |
| 14 | 手模型 | 个 | 20 |  |
| 15 | 足模型 | 个 | 20 |  |

（一）真空拔罐器技术参数：

1、由多种不同型号规格的真空罐及真空枪等组成。

2、包含真空罐24个、磁针18根、真空枪1把、枪嘴2个、 延长管1根。

（二）刮痧铜砭技术参数：

1、能快速传递人体的温度和刮痧油的温度，增强温通效应，

2、抗菌性强：铜离子有天然的抑菌作用，符合卫生要求。

3、硬度适中： 既有足够的强度保持形状，又不会像铁器一样过于刚硬伤及皮肤。

4、尺寸：大铜刀≥18cm*4 cm   小铜刀≥12.5cm*2.5cm

（三）针刺练习包技术参数：

1.解剖层次清晰，有皮肤、下皮组织、肌肉层级骨层面结构；外观设计逼真，有皮肤纹理，操作面模拟人体体表弧度，操作真实感强。

2.可进行多种进针法和行针法的示教和练习。

3.结构简单，便于卸装，有轻便稳固的高分子材料底座，各层组织均为耗材，更换方便。

4.包含针灸训练模块 1个

（四）三棱针技术参数：

1、适用于中医针刺放血。

2、规格：2.5*65mm。

- 火针

1、由针体和针柄组成。针体采用钨钢丝制成，针柄采用铜制成。

2、外观质量:针柄表面色泽均匀，镀层无起层脱落现象:针体平直无弯曲、无裂痕、无裂痕:无积碳无毛刺、坚硬富弹性;针尖锐利、无倒钩、无分叉。

3、规格尺寸的极限偏差:针体直径d应符合下列要求:0.25≤d＜0.50允差±0.015 (mm）0.50≤d<0.80 允差±0.02(mm)，针体长度L1应不超过标称尺寸的 ±1.0mm

（六）砭石技术参数：

1、直径≥8.0cm±1cm，

2、厚度2cm±0.2cm.

3、材质为天然砭石

（七）砭石加热按摩器技术参数：

1、按摩头材质为天然砭石。

2、温度≥9档可调、震动≥9档可调。

3、充插两用，便于操作。

（八）针炙铜人1技术参数：

1、净高≥168cm，

2、底座≥5cm左右，

3、净重≥20KG

4、采用玻璃钢材质

5、模型标明了重要的针灸经络线和穴位

（九）针灸人模型2技术参数、

1、身高≥168cm

2、一半肌肉一半皮肤

3、底座≥5cm左右，

4、净重≥20KG，

5、采用玻璃钢材质

6、模型标明了重要的针灸经络线和穴位

（十）针灸人模型3技术参数

- 净高≥168cm

2、模型以白色为主色调

3、底座≥5cm左右，

4、净重≥20KG，

5、采用玻璃钢材质

6、模型标明了重要的针灸经络线和穴位

（十一）针灸穴位人体全身模型（可以针刺）

- 净高≥60cm男性

- 可以针刺

- PVC 材料

- 一半肌肉一半白色皮肤；

- 手臂可 360 度旋转

（十二）头部模型技术参数

- 模型标明了头部和颈部的所有重要的针灸经络线和穴位，

- 模型在主要针灸经络线上没有标明的经外穴位如鱼腰、印堂、太阳和面部微系统的针灸穴位。

- 模型可分别使用全中文及全英文代号二种形式标注穴位名称。

- 附中英文针灸穴位名称和位置图。

- 尺寸≥22cm

（十三）耳穴模型技术参数

- 模型标出了相对应的人体内脏和躯干在耳廓上的针穴位置。

- 模型可分别使用全中文、全英文代号及中英文代号三种形式标注穴位名称。

- 附穴位使用手册。

- 80个穴位

- 采用PVC材质

- 尺寸≥22cm

（十四）手模型技术参数

- 模型显示手背上的20个穴位和手心上13个穴位，

- 穴位用汉字或数字标注。模型可分别使用全中文及全英文代号二种形式标注穴位名称。

- 附中英文使用手册。

- 采用PVC材质

- 尺寸≥13cm

（十五）足模型技术参数

- 模型显示足针穴位的位置和适应症，

- 穴位用汉字或英代标注，附中英文使用手册。

- 模型上显示31个穴位

- 4、采用PVC材质

- 5、尺寸≥13cm

- ★二、商务及其他要求

1.产品售后要求（本条针对本次所有询价产品）

1.1、本项目所有产品若为医疗器械产品需提供医疗器械产品相关资质如：生产经营许可证、备案凭证、合格证、注册证等，以及产品中文说明书。

注：1、本章★为实质性要求。

- 本项目所涉及的所有国家标准、地方标准、行业标准等如有最新的标准以最新标准为准。

# 附件2：报价格式

| 序号 | 商品名称 |  |  | 包装单位 | 备注 | 数量 | 单价报价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空拔罐器 |  |  | 套 | 24个/套 | 20 |  |  |
| 2 | 刮痧铜砭 |  |  | 个 | 大号、小号（各3个） | 6 |  |  |
| 3 | 针刺练习包 |  |  | 个 |  | 80 |  |  |
| 4 | 三棱针 |  |  | 根 |  | 50 |  |  |
| 5 | 火针 |  |  | 套（大、中、小） |  | 3 |  |  |
| 6 | 砭石 |  |  | 套 |  | 5 |  |  |
| 7 | 砭石加热按摩器 |  |  | 套 |  | 5 |  |  |
| 8 | 针灸铜人 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 9 | 半皮半肌针灸人 |  |  | 个 | 半皮半肌 | 1 |  |  |
| 10 | 全白色针灸人 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 11 | 针灸穴位人体全身模型 |  |  | 个 | 可以针刺 | 20 |  |  |
| 12 | 头部模型 |  |  | 个 |  | 20 |  |  |
| 13 | 耳穴模型 |  |  | 个 |  | 20 |  |  |
| 14 | 手模型 |  |  | 个 |  | 20 |  |  |
| 15 | 足模型 |  |  | 个 |  | 20 |  |  |
| 总价（大写）： 万元 ; (小写）: 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须盖公章单独密封。

## 附件3：报名登记表

报名登记表

| *报名项目名称（包号） | 成都市新津区中医医院中医药适宜技术推广中心培训器材采购项目询预算价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *报名单位 /个人名称 (统一社会信用代码/税号) | （盖章） |  |  |
| *单位 / 个人地址 |  |  |  |
| 单位电话 |  |  |  |
| *经办联系人 |  | *手 机 |  |
| 邮 箱 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

采购单位联系人：潘老师、周老师 028-82526150，邮箱845865477@qq.com

注:提供（1）报名登记表扫描件（2）投标单位营业执照正、副本复印件（3）法人和授权委托人证明文件（以上三条均需加盖供应商公章，提供扫描至以上邮箱）（4）递交响应文件时，把以上3项资料盖章资料一并递交，此3项资料无需密封。

投标单位购买招标文件时请如实认真填写报名登记表和投标人信息；若因投标单位提供的错误或不实信息，对其投标事宜造成影响的，由其投标单位自行承担所有责任。