成都市新津区中医医院直饮水设备采购项目更正公告

一、项目基本情况

1、采购项目编号：xjqzyyy2024-30

2、采购项目名称：成都市新津区中医医院直饮水设备采购项目

3、采购方式：院内磋商

二、项目更正信息

（一）磋商文件中：第三章 第一条 7.根据本项目要求提出的特殊资格条件：供应商需具有消防设施工程专业承包企业资质二级及以上资质和有效期内的安全生产许可证。

- 更正为： 第三章 第一条 7.根据本项目要求提出的特殊资格条件：无。

- （二）磋商文件中：第四章 第一条6、根据本项目要求提出的特殊资格条件：供应商需具有消防设施工程专业承包企业资质二级及以上资质和有效期内的安全生产许可证。

- 更正为：第四章 第一条6、根据本项目要求提出的特殊资格条件：无。

- 磋商文件中：第五章 第二条

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直饮水单体设备 | 1、出水类型：热水+常温水；出水口：2个 （冷热各1个独立出水口） 2、额定电压：220V～50Hz； 3、过滤方式：五级反渗透过滤，采用高精度反渗透过滤系统，有效去除水中细菌、微生物、重金属等有害物质； ▲4、整机必须有《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》（批件上的型号须与所投产品铭牌的型号一致）(提供卫生许可批件复印件，原件备查)。 5、热胆容量：≧10L 6、额定功率≦1200W 7、净化产水量≧20L/H 8、采用管道 UV紫外线杀菌处理；具有双重防干烧功能，整机漏水保护。 9、设备带有物联网监测系统，能实时监测设备运行情况，水质情况，能实现远程报修及开关机。 10、出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）的要求。 | 台 | 1 |

- 更正为：第五章 第二条

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直饮水单体设备 | 1、出水类型：热水+常温水；出水口：2个 （冷热各1个独立出水口） 2、额定电压：220V～50Hz； 3、过滤方式：五级反渗透过滤，采用高精度反渗透过滤系统，有效去除水中细菌、微生物、重金属等有害物质； ▲4、整机必须有《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》（批件上的型号须与所投产品铭牌的型号一致）(提供卫生许可批件复印件，原件备查)。 5、热胆容量：≧10L 6、额定功率≦2000W 7、净化产水量≧20L/H 8、采用管道 UV紫外线杀菌处理；具有双重防干烧功能，整机漏水保护。 9、设备带有物联网监测系统，能实时监测设备运行情况，水质情况，能实现远程报修及开关机。 10、出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）的要求。 | 台 | 1 |

涉及以上内容对应进行更正，其它内容不变，给各潜在供应商带来的不便请谅解，希望各供应商理解！

三、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

采购人信息：

名称：成都市新津区中医医院

地址：成都市新津区西创大道1389号

联系方式：联系人：潘老师、王老师    联系电话：028-82526150