成都市新津区中医医院

全自动血液分析流水线等一批医疗设备采购询预算价公示

各潜在供应商：

根据医院业务发展需要，医院拟采购全自动血液分析流水线一批医疗设备（详见附件1），具体设备数量、性能要求、服务要求详见附件。现将采购需求公告如下，各潜在供应商如对该项目有销售意向，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。

- 公司情况介绍：

1、公司相关业务情况、业绩简介；拟销售产品性能、参数等彩页资料。

2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件，或授权委托书及授权委托人身份证复印件。

二、报名要求：

1、资料必须密封，现场递交成都市新津区中医医院采购办（医院篮球场旁，两层板房第一间）。

2、报价资料需按照医院要求格式报价。（附件2）

3、提供电子版报价资料和相关服务方案简介资料，可优化和细化功能参数，以便医院甄选使用（U盘密封递交，本项目无需）

4、参与供应商应符合《政府采购法》第二十二条的相关资质要求，具备相关医疗设备资质。并提供相关证明材料或承诺函。

5、拟参与本项目的供应商如需了解项目情况，自行对接该项目负责人了解相关信息。

6、所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。

三、本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。

四、其他事项

1、报名资料接收时间：（2024年11月19日-2024年11月22日工作时间9:00-16:00；文件接收截止日期：2024年 11月25日16：00）递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。报名登记表见附件3。

2、公示人：成都市新津区中医医院 地址：成都市新津区西创大道1389号

3、报名联系人：潘老师、王老师028-82526150  项目咨询联系人：刘老师，13982111295

4、报名供应商可通过邮箱570655548@qq.com报名。报名需提交报名登记表及登记表要求的相关资质资料（盖公章）。

附件：采购需求

项目名称一：成都市新津区中医医院全自动血液分析流水线采购项目

产品清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 数 量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 全自动血液分析流水线 | - 1 | - 套 |
| - 2 | - 全自动血气分析仪 | - 2 | - 台 |

功能需求如下

（一）全自动血液分析流水线 ：1套

1.全自动血液分析流水线基本功能及要求

1.1全自动血液分析流水线由全自动五分类血液细胞分析仪、推片染色机模块通过轨道连接组成。

1.2全自动血液分析流水线需包含血细胞分析及计数、白细胞分类、有核红细胞检测、网织红细胞检测、体液细胞检测、C-反应蛋白、淀粉样蛋白（SAA）等检测项目。

1.3全自动血液分析流水线检测速度要求：全血细胞计数+五分类检测速度≥220个样本/小时

1.4流水线上模块可同时开展CRP以及SAA检测并且CRP或SAA检测速度≥200个样本/小时。

1.5流水线上自动推片染色速度≥120个样本/小时

- 2.全自动血液分析流水线参数要求

流水线上血液分析仪任一单机一次进样即可实现血常规、CRP、SAA项目检测

2.1流水线上血液分析仪任一单机一次进样即可实现血常规、CRP、SAA项目检测

2.2 检测速度需满足：CBC＋DIFF＋NRBC≥80样本/小时；

2.3具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液、滑膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能，

2.4具备末梢全血模式（非预稀释）检测CD+CRP。

2.5流水线上单台自动推片染色机

2.6推片刀：无需更换，终身免维护。

- 全自动血气分析仪：（2台）

测试项目：必须提供pH、PO2、PCO2、Na+、K+、Ca2+、Cl-、Glu、Lac、HCT 10项实际测定参数。

- 附件2：报价格式

| 项目名称 |  | 数量 | 单位 | 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动血液分析流水线 |  | 1 | 套 |  |
| 全自动血气分析仪 |  | 2 | 台 |  |
| 合计 （万元） |  |  |  |  |

备注：报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容。报价合计总价在列表末汇总。

- 附件3：报名登记表

报名登记表

| *报名项目名称（包号） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *报名单位 /个人名称 (统一社会信用代码/税号) | （盖章） |  |  |
| *单位 / 个人地址 |  |  |  |
| 单位电话 |  |  |  |
| *经办联系人 |  | *手 机 |  |
| 邮 箱 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

采购单位联系人：王老师 02882526150，邮箱570655548@qq.com

注:提供（1）报名登记表扫描件（2）投标单位营业执照副本复印件（3）经办人身份证复印件（以上三条均需加盖供应商公章，提供扫描至以上邮箱）（4）递交响应文件时，把以上3项资料盖章资料一并递交，此3项资料无需密封。

投标单位购买招标文件时请如实认真填写报名登记表和投标人信息；若因投标单位提供的错误或不实信息，对其投标事宜造成影响的，由其投标单位自行承担所有责任。