成都市新津区中医医院零星水电耗材采购项目询预算价公示（二次）

各潜在供应商：

根据医院业务需要，我院拟采购医院零星水电耗材项目。现将具体采购需求公告如下，各潜在供应商如有意向参与，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。

1. **公司情况介绍：**

1、公司相关业务情况、业绩简介。

2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件，或授权委托书及授权委托人身份证复印件。

1. **报名要求：**

1、资料必须密封，现场递交成都市新津区中医医院采购办（医院篮球场旁，两层板房第一间）。

2、报价资料需按照医院要求格式报价。（附件2）

3、提供电子版报价资料和相关服务方案简介资料，可优化和细化功能参数，以便医院甄选使用（U盘密封递交，**本项目需电子报价**）

4、参与供应商应符合《政府采购法》第二十二条的相关资质要求，具备相关资质。并提供相关证明材料或承诺函。

5、拟参与本项目的供应商如需了解项目情况，自行对接该项目负责人了解相关信息。

6、所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。

1. **本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。**
2. **其他事项**

1、报名资料接收时间：（2025年3月28日-2025年4月2日工作时间9:00-16:00；文件接收截止日期：2025年4月7日16：00）递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。报名登记表见附件3。

2、公示人：成都市新津区中医医院 地址：成都市新津区西创大道1389号

3、报名联系人：潘老师、周老师028-82526150 ；项目咨询联系人：陈老师，13982085772

4、报名供应商可通过邮箱845865477@qq.com报名。报名需提交报名登记表及登记表要求的相关资质资料（盖公章）。

**附件1：采购需求**

**★一、项目清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 插线板 | 6孔3米 | 个 | 100 |
| 2 |  | 8孔3米 | 个 | 100 |
| 3 |  | 10孔3米 | 个 | 50 |
| 4 |  | 3孔3米 | 个 | 50 |
| 5 | 开关 | 单联单控开关250V 10A | 个 | 20 |
| 6 |  | 单联双控开关250V 10A | 个 | 20 |
| 7 |  | 双联单控开关250V 10A | 个 | 50 |
| 8 |  | 3联单控开关250V 10A | 个 | 10 |
| 9 |  | 四联单控开关250V 10A | 个 | 10 |
| 10 |  | 地面插座盒250V 10A | 个 | 20 |
| 11 |  | 卫生间插座 250V 10A | 个 | 20 |
| 12 |  | 空调插座 | 个 | 50 |
| 13 |  | 1开5孔插座 | 个 | 50 |
| 14 |  | 1P空气开关20A | 个 | 10 |
| 15 |  | 2P空气开关20A | 个 | 10 |
| 16 |  | 2P漏电空气开关20A | 个 | 20 |
| 17 |  | 2P漏电空气开关32A | 个 | 30 |
| 18 |  | 2P漏电空气开关63A | 个 | 20 |
| 19 | 灯具 | 300\*300LED平板灯20w(卫生间专用） | 盏 | 100 |
| 20 |  | 600\*600平板灯 | 盏 | 150 |
| 21 |  | 600\*600应急灯平板灯60w | 盏 | 40 |
| 22 |  | 40w球泡 | 个 | 100 |
| 23 |  | 18W球泡 | 个 | 100 |
| 24 |  | LED灯贴24W | 个 | 40 |
| 25 |  | 高效节能洁净型荧光灯管 3\*10W | 个 | 400 |
| 26 |  | 地脚灯 LED 2.5W | 个 | 20 |
| 27 |  | 应急高效节能洁净型荧光灯盘 3\*14W（灯具须带非燃材料保护罩） | 个 | 100 |
| 28 |  | LED灯管1200mm(单端输入） | 盏 | 80 |
| 29 |  | LED灯管1200mm(双端输入） | 盏 | 150 |
| 30 | 换气扇 | 300\*300吊顶上用换气扇 | 个 | 100 |
| 31 | 门锁 | 门锁体 | 个 | 80 |
| 32 |  | 锁芯 | 个 | 80 |
| 33 |  | 把手 | 个 | 80 |
| 34 | 水管、下水器、龙头、开关、配件 | 短嘴、加长水龙头 | 个 | 50 |
| 35 |  | 铜芯台盆混水水龙头 | 个 | 50 |
| 36 |  | 按压式冲水阀 | 个 | 50 |
| 37 |  | 脚踏式冲水阀 | 个 | 50 |
| 38 |  | 感应水龙头 | 套 | 100 |
| 39 |  | 小便器感应冲水阀 | 套 | 50 |
| 40 |  | 高压管20CM | 根 | 20 |
| 41 |  | 高压管40cm | 根 | 50 |
| 42 |  | 高压管60cm | 根 | 100 |
| 43 |  | 感应式水嘴电磁阀 | 个 | 40 |
| 44 | 马桶盖 | V型 | 个 | 100 |
| 45 | 马桶盖（柱脚） | 适配 | 个 | 100 |
| 46 | 淋浴喷头 | 适配 | 套 | 50 |
| 47 | 淋浴管 | 1.5米适配 | 根 | 100 |
| 48 | 储水式热水器 | ≥8L | 个 | 40 |
| 49 | 蹲便器冲水箱 | ≥8L | 个 | 20 |

注：因科室临时需求，未在清单内的物品，由中标供货商进行供货，其价格以同期同类产品不高于京东商城市场价格据实结算。

**★二、商务及其他要求**

**1.服务期限：1**年

**2.服务地点：**采购人指定地点。

**3.其他要求：**1、供应商须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，送到采购单位之前须是未拆封、未使用，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

 2、供应商提供的设备必须是合法生产厂家生产的合格产品，货物必须符合或优于国家标准。

3、本次采购为医院保障性计划采购，中标供应商需根据采购人实际需求种类、数量分批次按需供货，而非一次性供货。

4、供货时需提供详细送货清单，并与采购方经办人员当面清点物品种类、数量后双方签字确认，验收合格后方可作为结算依据，并签署验收报告交相关部门存档。

5、响应时间，采购人急需的水电耗材，供方需在3小时内送达指定地点，计划性库存物品在采购方提交需求后2日内送达指定地点。

6、对验收不合格产品拒收，货物制造质量出现问题，供应商应负责三包(包修、包换、包退)，由产品质量引发的一切安全事故（包括人员伤亡、财产损失等事故）由中标人自行承担一切责任和赔偿。

**注：1、以上带★号条款为实质性要求。**

1. **本项目所涉及的所有国家标准、地方标准、行业标准等如有最新的标准以最新标准为准。**

**附件2：报价格式**

|  |
| --- |
| 成都市新津区中医医院零星水电耗材清单 |
| **序号** | **类别** | **规格** | **单位** | **数量** | **单价（元/个）** |
| 1 | 插线板 | 6孔3米 | 个 | 100 |  |
| 2 |  | 8孔3米 | 个 | 100 |  |
| 3 |  | 10孔3米 | 个 | 50 |  |
| 4 |  | 3孔3米 | 个 | 50 |  |
| 5 | 开关 | 单联单控开关250V 10A | 个 | 20 |  |
| 6 |  | 单联双控开关250V 10A | 个 | 20 |  |
| 7 |  | 双联单控开关250V 10A | 个 | 50 |  |
| 8 |  | 3联单控开关250V 10A | 个 | 10 |  |
| 9 |  | 四联单控开关250V 10A | 个 | 10 |  |
| 10 |  | 地面插座盒250V 10A | 个 | 20 |  |
| 11 |  | 卫生间插座 250V 10A | 个 | 20 |  |
| 12 |  | 空调插座 | 个 | 50 |  |
| 13 |  | 1开5孔插座 | 个 | 50 |  |
| 14 |  | 1P空气开关20A | 个 | 10 |  |
| 15 |  | 2P空气开关20A | 个 | 10 |  |
| 16 |  | 2P漏电空气开关20A | 个 | 20 |  |
| 17 |  | 2P漏电空气开关32A | 个 | 30 |  |
| 18 |  | 2P漏电空气开关63A | 个 | 20 |  |
| 19 | 灯具 | 300\*300LED平板灯20w(卫生间专用） | 盏 | 100 |  |
| 20 |  | 600\*600平板灯 | 盏 | 150 |  |
| 21 |  | 600\*600应急灯平板灯60w | 盏 | 40 |  |
| 22 |  | 40w球泡 | 个 | 100 |  |
| 23 |  | 18W球泡 | 个 | 100 |  |
| 24 |  | LED灯贴24W | 个 | 40 |  |
| 25 |  | 高效节能洁净型荧光灯管 3\*10W | 个 | 400 |  |
| 26 |  | 地脚灯 LED 2.5W | 个 | 20 |  |
| 27 |  | 应急高效节能洁净型荧光灯盘 3\*14W（灯具须带非燃材料保护罩） | 个 | 100 |  |
| 28 |  | LED灯管1200mm(单端输入） | 盏 | 80 |  |
| 29 |  | LED灯管1200mm(双端输入） | 盏 | 150 |  |
| 30 | 换气扇 | 300\*300吊顶上用换气扇 | 个 | 100 |  |
| 31 | 门锁 | 门锁体 | 个 | 80 |  |
| 32 |  | 锁芯 | 个 | 80 |  |
| 33 |  | 把手 | 个 | 80 |  |
| 34 | 水管、下水器、龙头、开关、配件 | 短嘴、加长水龙头 | 个 | 50 |  |
| 35 |  | 铜芯台盆混水水龙头 | 个 | 50 |  |
| 36 |  | 按压式冲水阀 | 个 | 50 |  |
| 37 |  | 脚踏式冲水阀 | 个 | 50 |  |
| 38 |  | 感应水龙头 | 套 | 100 |  |
| 39 |  | 小便器感应冲水阀 | 套 | 50 |  |
| 40 |  | 高压管20CM | 根 | 20 |  |
| 41 |  | 高压管40cm | 根 | 50 |  |
| 42 |  | 高压管60cm | 根 | 100 |  |
| 43 |  | 感应式水嘴电磁阀 | 个 | 40 |  |
| 44 | 马桶盖 | V型 | 个 | 100 |  |
| 45 | 马桶盖（柱脚） | 适配 | 个 | 100 |  |
| 46 | 淋浴喷头 | 适配 | 套 | 50 |  |
| 47 | 淋浴管 | 1.5米适配 | 根 | 100 |  |
| 48 | 储水式热水器 | ≥8L | 个 | 40 |  |
| 49 | 蹲便器冲水箱 | ≥8L | 个 | 20 |  |
| **总价大写（万元）** |  |

备注：报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须单独密封并提供电子版。

附件3：报名登记表

**报名登记表**

|  |  |
| --- | --- |
| \*报名项目名称（包号） | 成都市新津区中医医院零星水电耗材采购项目（二次） |
| \*报名单位 /个人名称**(统一社会信用代码/税号)** |  （盖章） |
| \*单位 / 个人地址 |  |
| 单位电话  |  |
| \*经办联系人 |  | \*手 机 |  |
| 邮 箱 |  |
| 备 注 |  |

 采购单位联系人：潘老师、周老师 028-82526150，邮箱845865477@qq.com

注:提供（1）报名登记表扫描件（2）投标单位营业执照副本复印件（3）经办人身份证复印件（以上三条均需加盖供应商公章，提供扫描至以上邮箱）（4）递交响应文件时，把以上3项资料盖章资料一并递交，此3项资料无需密封。

投标单位购买招标文件时请如实认真填写报名登记表和投标人信息；若因投标单位提供的错误或不实信息，对其投标事宜造成影响的，由其投标单位自行承担所有责任。