成都市新津区中医医院零星水电耗材采购项目询预算价公示

各潜在供应商：

根据医院业务需要，我院拟采购医院零星水电耗材项目。现将具体采购需求公告如下，各潜在供应商如有意向参与，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。

- 公司情况介绍：

1、公司相关业务情况、业绩简介。

2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件，或授权委托书及授权委托人身份证复印件。

- 报名要求：

1、资料必须密封，现场递交成都市新津区中医医院采购部（医院行政办公区二楼）。

2、报价资料需按照医院要求格式报价。（附件2）

3、提供电子版报价资料和相关服务方案资料，以便医院甄选使用（本项目需Excel电子报价，U盘单独密封递交）。

4、参与供应商应符合《政府采购法》第二十二条的相关资质要求，具备相关资质。并提供相关证明材料或承诺函。

5、拟参与本项目的供应商如需了解项目情况，自行对接该项目负责人了解相关信息。

6、所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。

- 本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。

- 其他事项

1、报名资料接收时间：（2026年3月30日-2026年4月2日；文件接收截止日期：2026年4月7日16：00）递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。报名登记表见附件3。

2、公示人：成都市新津区中医医院 地址：成都市新津区西创大道1389号

3、报名联系人：潘老师、周老师028-82526150 ；项目咨询联系人：陈老师，13982085772

4、报名供应商可通过邮箱845865477@qq.com报名。报名需提交报名登记表及登记表要求的相关资质资料（盖公章）。

- 附件1：采购需求

- ★一、项目清单

| 序号 | 类别及备注 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插线板（外壳采用 PC 阻燃材料，通过 GB/T 2099.3-2015 3C 认证，额定电流 10A） | 3位1.8米 | 个 | 60 |  |
| 2 |  | 6位3米 | 个 | 60 |  |
| 3 |  | 8位3米 | 个 | 60 |  |
| 4 |  | 10位3米 | 个 | 60 |  |
| 5 | 开关（外壳采用 PC 阻燃材料，通过 GB/T 2099.1-2021 3C 认证，额定电流 10A）（卫生间插座：防溅水面板，符合 GB/T 1002-2021，IP54 防护等级） | 单联单控开关250V 10A | 个 | 10 |  |
| 6 |  | 118型模数 开关3位 | 个 | 50 |  |
| 7 | 安全标识 | 双面安全出口标识 | 个 | 30 |  |
| 8 |  | 吊式双面出口标识 | 个 | 30 |  |
| 9 |  | 内嵌入式左（右）标识 | 个 | 30 |  |
| 10 | 灯具（卫生间 LED 平板灯，IP44 防水等级，通过 GB 7000.1-2021 安全认证。 应急灯：带消防认证，非燃材料保护罩，符合 GB 17945-2010。） | 300*300LED平板灯20w(卫生间专用） | 盏 | 100 | 优先采购节能产品、环境标志产品 |
| 11 |  | 600*600平板灯 | 盏 | 350 |  |
| 12 |  | 600*600应急灯平板灯60w | 盏 | 20 |  |
| 13 |  | 40w球泡 | 个 | 30 |  |
| 14 |  | LED灯贴24W | 个 | 20 |  |
| 15 |  | 应急高效节能洁净型荧光灯盘 3*14W（灯具须带非燃材料保护罩） | 套 | 10 |  |
| 16 |  | LED灯管600mm(单端输入） | 根 | 550 |  |
| 17 |  | LED灯管1200mm(双端输入） | 根 | 70 |  |
| 18 | 换气扇 | 300*300吊顶上用换气扇 | 个 | 20 |  |
| 19 | 门锁（具备 “C 级防盗锁芯，锌合金材质，通过 GA/T 73-2015 标准） | 门锁体12.5CM | 个 | 100 |  |
| 20 |  | 锁芯 | 个 | 100 |  |
| 21 |  | 把手 | 个 | 70 |  |
| 22 | 马桶盖 | V型 | 个 | 30 |  |
| 23 | 马桶盖（柱脚） | 适配 | 个 | 80 |  |
| 24 | 淋浴喷头 | 适配 | 个 | 100 | 优先采购节能产品 |
| 25 | 淋浴管（管子内层为三元乙丙（抗高温高压）外层为不锈钢） | 1.5米适配 | 根 | 120 | 优先采购节能产品 |
| 26 | 储水式热水器 | 10L | 台 | 20 | 强制采购节能产品 |
| 27 | 储水式热水器 | 15L | 台 | 10 | 强制采购节能产品 |
| 28 | 电热壶 | 380伏 90L | 台 | 2 |  |
| 29 | 开水器 | 380伏 60L带不锈钢底座 | 台 | 2 |  |

- ★注：1、表中标志《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件，或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。

- 表中标志《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件，或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。

- 表中标志《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件，或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。

4、因科室临时需求，未在清单内的物品，由中标供货商进行供货，其价格以同期同类产品不高于京东商城市场价格据实结算。

- ★二、商务及其他要求

- 1.服务期限：1年

- 2.服务地点：采购人指定地点。

3.付款方式：采购人根据实际情况每月据实结算，并以使用科室或管理科室签字确认的零星水电经审计后以审计金额为结算金额，结算前供应商应提供等额发票。

4.验收方式：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。按国家有关法律、法规、采购文件的质量要求、成交供应商的响应文件及合同进行验收。

5.其他要求：5.1.供应商须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，送到采购单位之前须是未拆封、未使用，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

5.2.供应商提供的设备必须是合法生产厂家生产的合格产品，涉及产品特殊性能（包含但不限于防水等级、导电性、抗压强度等）设定专项检测达标报告，必须符合或优于国家标准。

5.3.本次采购为采购人保障性计划采购，成交供应商需根据采购人实际需求种类、数量分批次按需供货，而非一次性供货。

5.4.供货时需提供详细送货清单，并与采购方经办人员当面清点物品种类、数量后双方签字确认，验收合格后方可作为结算依据，并签署验收报告交相关部门存档。

5.5.响应时间：紧急需求4小时，常规需求24小时，计划性库存物品在采购方提交需求后2日内送达指定地点。

5.6.所有产品质保期≥2 年（灯具≥3 年），质保期内包修、包换、包退，因质量问题导致的安全事故由供应商承担全部责任及赔偿。

5.7.供应商需每月提供库存动态报表，配合采购人定期盘点，耗材出入库需登记。

5.8.按数量统计每批次不合格率＞3%时，采购人有权终止合同并追究违约责任。

5.9.定期质量回访，供应商每季度对耗材使用情况进行回访，形成质量评估报告。

5.10.其他未尽事宜由采购人与供应商在签订采购合同时约定。

注：1、以上带★号条款为实质性要求。

- 本项目所涉及的所有国家标准、地方标准、行业标准等如有最新的标准以最新标准为准。

# 附件2：报价格式

| 成都市新津区中医医院零星水电耗材采购项目报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别及备注 | 规格 | 单位 | 数量 | 单项报价（元） |
| 1 | 插线板（外壳采用 PC 阻燃材料，通过 GB/T 2099.3-2015 3C 认证，额定电流 10A） | 3位1.8米 | 个 | 60 |  |
| 2 |  | 6位3米 | 个 | 60 |  |
| 3 |  | 8位3米 | 个 | 60 |  |
| 4 |  | 10位3米 | 个 | 60 |  |
| 5 | 开关（外壳采用 PC 阻燃材料，通过 GB/T 2099.1-2021 3C 认证，额定电流 10A）（卫生间插座：防溅水面板，符合 GB/T 1002-2021，IP54 防护等级） | 单联单控开关250V 10A | 个 | 10 |  |
| 6 |  | 118型模数 开关3位 | 个 | 50 |  |
| 7 | 安全标识 | 双面安全出口标识 | 个 | 30 |  |
| 8 |  | 吊式双面出口标识 | 个 | 30 |  |
| 9 |  | 内嵌入式左（右）标识 | 个 | 30 |  |
| 10 | 灯具（卫生间 LED 平板灯，IP44 防水等级，通过 GB 7000.1-2021 安全认证。 应急灯：带消防认证，非燃材料保护罩，符合 GB 17945-2010。） | 300*300LED平板灯20w(卫生间专用） | 盏 | 100 |  |
| 11 |  | 600*600平板灯 | 盏 | 350 |  |
| 12 |  | 600*600应急灯平板灯60w | 盏 | 20 |  |
| 13 |  | 40w球泡 | 个 | 30 |  |
| 14 |  | LED灯贴24W | 个 | 20 |  |
| 15 |  | 应急高效节能洁净型荧光灯盘 3*14W（灯具须带非燃材料保护罩） | 套 | 10 |  |
| 16 |  | LED灯管600mm(单端输入） | 根 | 550 |  |
| 17 |  | LED灯管1200mm(双端输入） | 根 | 70 |  |
| 18 | 换气扇 | 300*300吊顶上用换气扇 | 个 | 20 |  |
| 19 | 门锁（具备 “C 级防盗锁芯，锌合金材质，通过 GA/T 73-2015 标准） | 门锁体12.5CM | 个 | 100 |  |
| 20 |  | 锁芯 | 个 | 100 |  |
| 21 |  | 把手 | 个 | 70 |  |
| 22 | 马桶盖 | V型 | 个 | 30 |  |
| 23 | 马桶盖（柱脚） | 适配 | 个 | 80 |  |
| 24 | 淋浴喷头 | 适配 | 个 | 100 |  |
| 25 | 淋浴管（管子内层为三元乙丙（抗高温高压）外层为不锈钢） | 1.5米适配 | 根 | 120 |  |
| 26 | 储水式热水器 | 10L | 台 | 20 |  |
| 27 | 储水式热水器 | 15L | 台 | 10 |  |
| 28 | 电热壶 | 380伏 90L | 台 | 2 |  |
| 29 | 开水器 | 380伏 60L带不锈钢底座 | 台 | 2 |  |
| 总价大写(万元)： |  |  |  |  |  |

备注：报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容，报价表最多保留小数点后两位。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须单独密封并提供电子版。

## 附件3：报名登记表

报名登记表

| *报名项目名称（包号） | 成都市新津区中医医院零星水电耗材采购项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *报名单位 /个人名称 (统一社会信用代码/税号) | （盖章） |  |  |
| *单位 / 个人地址 |  |  |  |
| 单位电话 |  |  |  |
| *经办联系人 |  | *手 机 |  |
| 邮 箱 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

采购单位联系人：潘老师、周老师 028-82526150，邮箱845865477@qq.com

注:提供（1）报名登记表扫描件（2）投标单位营业执照正、副本复印件（3）经办人身份证复印件（以上三条均需加盖供应商公章，提供扫描至以上邮箱）（4）递交响应文件时，把以上3项资料盖章资料一并递交，此3项资料无需密封。

投标单位购买招标文件时请如实认真填写报名登记表和投标人信息；若因投标单位提供的错误或不实信息，对其投标事宜造成影响的，由其投标单位自行承担所有责任。