成都市新津区中医医院医疗设备配件采购项目询预算价公示

各潜在供应商：

根据医院业务需要，我院拟采购医疗设备配件项目。现将具体采购需求公告如下，各潜在供应商如有意向参与，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。

- ★公司情况介绍：

1、公司相关业务情况、业绩简介。

2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件，或授权委托书及授权委托人身份证复印件。

- 报名要求：

1、资料必须密封，现场递交成都市新津区中医医院采购部（医院行政办公区二楼）。

2、报价资料需按照医院要求格式报价。（附件2）

3、提供电子版报价资料和相关服务方案简介资料，可优化和细化功能参数，以便医院甄选使用（本项目无需电子报价）

4、参与供应商应符合《政府采购法》第二十二条的相关资质要求，具备相关资质。并提供相关证明材料或承诺函。

5、拟参与本项目的供应商如需了解项目情况，自行对接该项目负责人了解相关信息。

6、所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。

- 本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。

- 其他事项

1、报名资料接收时间：（2026年4月21日-2026年4月24日；文件接收截止日期：2026年4月28日16：00）递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。报名登记表见附件3。

2、公示人：成都市新津区中医医院 地址：成都市新津区西创大道1389号。

3、报名联系人：潘老师、周老师028-82526150 ；项目咨询联系人：刘老师，028-82556072。

4、报名供应商可通过邮箱845865477@qq.com报名。报名需提交报名登记表及登记表要求的相关资质资料（盖公章）。

- 附件1：采购需求

★一、配件清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 配件名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微波肿瘤热疗仪 | N-9001 | 固态源一套（包含线路板、振荡板、功放管） |

★二、配件要求

1、固态源工作原理：固态源是一种基于半导体技术产生微波能量的核心部件，通过输出特定频率915MHz的微波，通过辐射器作用于肿瘤组织，产生热效应使局部温度升至42-45度，选择性杀伤癌细胞；产生非热效应调节肿瘤微环境、抑制血管生成、增强免疫应答及放化疗敏感性。

- 2、服务要求：

- ①固态源一套：包含线路板、振荡板、功放管；

- ②校准功率；

- ③零部件全部为原厂全新零部件。

★三、商务及其他要求

(1)质保期：验收合格后6个月。

(2)交货期：合同签订生效后，收到采购人通知后7日内完成配件交接，并按照设备运行要求安装调试并交付采购人验收使用。

- （3）响应时间：中标供应商应承诺质保期内接到采购人维修售后电话1小时内到达现场，及时处理完成，保证设备正常运行。

注：1、以上带★号条款为实质性要求。

- 本项目所涉及的所有国家标准、地方标准、行业标准等如有最新的标准以最新标准为准。

# 附件2：报价格式

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（小写万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 成都市新津区中医医院医疗设备配件采购项目询预算价 | 1 | 套 |  |
| - 大写总价（万元）： |  |  |  |

备注：报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容，报价表最多保留小数点后两位。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须单独密封。

## 附件3：报名登记表

报名登记表

| *报名项目名称（包号） | 成都市新津区中医医院医疗设备配件采购项目询预算价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *报名单位 /个人名称 (统一社会信用代码/税号) | （盖章） |  |  |
| *单位 / 个人地址 |  |  |  |
| 单位电话 |  |  |  |
| *经办联系人 |  | *手 机 |  |
| 邮 箱 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

采购单位联系人：潘老师、周老师 028-82526150，邮箱845865477@qq.com

注:提供（1）报名登记表扫描件（2）投标单位营业执照正、副本复印件（3）经办人身份证复印件（以上三条均需加盖供应商公章，提供扫描至以上邮箱）（4）递交响应文件时，把以上3项资料盖章资料一并递交，此3项资料无需密封。

投标单位购买招标文件时请如实认真填写报名登记表和投标人信息；若因投标单位提供的错误或不实信息，对其投标事宜造成影响的，由其投标单位自行承担所有责任。