成都市新津区中医医院碘125粒子植入治疗相关场所的预、控评、环境检测项目询预算价公示

各潜在供应商：

根据医院业务需要，我院拟采购碘125粒子植入治疗相关场所的预、控评、环境检测项目。现将具体采购需求公告如下，各潜在供应商如有意向参与，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。

- ★公司情况介绍：

1、公司相关业务情况、业绩简介。

2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件，或授权委托书及授权委托人身份证复印件。

3、供应商需具备《放射卫生技术服务机构资质证书》甲级资质，同时具备检验检测机构资质认定证书（CMA）（须提供盖鲜章复印件）

- 报名要求：

1、资料必须密封，现场递交成都市新津区中医医院采购部（医院行政办公区二楼）。

2、报价资料需按照医院要求格式报价。（附件2）

3、提供电子版报价资料和相关服务方案简介资料，可优化和细化功能参数，以便医院甄选使用（本项目无需电子报价）

4、参与供应商应符合《政府采购法》第二十二条的相关资质要求，具备相关资质。并提供相关证明材料或承诺函。

5、拟参与本项目的供应商如需了解项目情况，自行对接该项目负责人了解相关信息。

6、所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。

- 本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。

- 其他事项

1、报名资料接收时间：（2026年5月12日-2026年5月15日；文件接收截止日期：2026年5月19日16：00）递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。报名登记表见附件3。

2、公示人：成都市新津区中医医院 地址：成都市新津区西创大道1389号。

3、报名联系人：潘老师、周老师028-82526150 ；项目咨询联系人：梁老师，136080934382。

4、报名供应商可通过邮箱845865477@qq.com报名。报名需提交报名登记表及登记表要求的相关资质资料（盖公章）。

- 附件1：采购需求

一、项目概述

项目位于成都市新津区中医医院徐家渡院区负一楼。为满足临床业务用房需求，促进医院发展，现拟将该区域改造为碘125粒子植入治疗相关场所以满足临床开展新技术的需求，改建使用前需进行预评、控评、环境检测事项。

★二、采购需求及要求

供应商须对成都市新津区中医医院新增碘125粒子植入治疗相关场所进行预评、控评、环境检测，出具有效书面报告且通过专家评审，直至相关环保行政部门对报告审核通过；且还须对医院辐射安全相关问题提供咨询和合理化建议。

(一)预评价和控制效果评价

1.按 照 我 国《建设项目职业病危害放射防护评价报告编制规范》（GBZ/T181-2006）对采购人建设项目进行职业病危害放射防护预评价、控制效果评价，并根据国家要求组织专家进行技术审查和协助办理放射诊疗许可证。

2. 根据采购人提供的资料及现场调查数据，对建设项目进行工作场所的放射卫生防护、放射设备的防护性能、表面污染、大气气溶胶等检测，按国家法律、法规、规范和标准的要求（《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射诊疗管理规定》、《电离辐射防护与辐射源安全基本 标 准 》 GB18871-2002、《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》WS76-2020、《放射诊断放射防护要求》GBZ 130-2020），编制符合行政部门审查规范的职业病危害预评价报告和控制效果评价报告。

（二）建设项目环境检测

1.供应商现场对采购人单位新、改扩建项目进行环境检测，按国家法律、法规、规范和标准的要求，编制符合行政部门审查规范的环境检测报告，并协助办理辐射安全许可证。

★三、商务及其他要求

1、服务期限：所需资料完备后10个工作日内出具相应评价报告；全部评价周期不超过2个月。

2、验收要求：出具书面报告通过专家评审，直至相关环保行政部门对报告审核通过。

3、付款方法和条件：

待验收合格后进行付款，供应商应开具等额正式有效的增值税普通发票，采购人在10个工作日内完成支付。

注：1、以上带★号条款为实质性要求。

- 本项目所涉及的所有国家标准、地方标准、行业标准等如有最新的标准以最新标准为准。

# 附件2：报价格式

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（小写万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 成都市新津区中医医院碘125粒子植入治疗相关场所的预、控评、环境检测项目询预算价 | 1 | 项 |  |
| - 大写总价（元）： |  |  |  |

备注：报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容，报价表最多保留小数点后两位。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须单独密封。

## 附件3：报名登记表

报名登记表

| *报名项目名称（包号） | 成都市新津区中医医院碘125粒子植入治疗相关场所的预、控评、环境检测项目询预算价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *报名单位 /个人名称 (统一社会信用代码/税号) | （盖章） |  |  |
| *单位 / 个人地址 |  |  |  |
| 单位电话 |  |  |  |
| *经办联系人 |  | *手 机 |  |
| 邮 箱 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

采购单位联系人：潘老师、周老师 028-82526150，邮箱845865477@qq.com

注:提供（1）报名登记表扫描件（2）投标单位营业执照正、副本复印件（3）经办人身份证复印件（以上三条均需加盖供应商公章，提供扫描至以上邮箱）（4）递交响应文件时，把以上3项资料盖章资料一并递交，此3项资料无需密封。

投标单位购买招标文件时请如实认真填写报名登记表和投标人信息；若因投标单位提供的错误或不实信息，对其投标事宜造成影响的，由其投标单位自行承担所有责任。