成都市新津区中医医院

网络安全技术服务采购项目询预算价公示

各潜在供应商：

根据医院业务需要，我院拟采购网络安全技术服务。现将具体采购需求公告如下，各潜在供应商如有意向参与，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。

- ★公司情况介绍：

1、公司相关业务情况、业绩简介。

2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件，或授权委托书及授权委托人身份证复印件。

3、投标人应具备网络安全服务能力，可提供以下任意一项证明材料（复印件加盖公章）：中国网络安全审查技术与认证中心（CCRC）颁发的信息安全服务资质证书；中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质证书；其他省级及以上网络安全主管部门颁发的相关安全服务资质。

- 报名要求：

1、资料必须密封，现场递交成都市新津区中医医院采购部（医院行政办公区二楼）。

2、报价资料需按照医院要求格式报价。（附件2）

3、提供电子版报价资料和相关服务方案简介资料，可优化和细化功能参数，以便医院甄选使用（本项目无需电子报价）

4、参与供应商应符合《政府采购法》第二十二条的相关资质要求，具备相关资质。并提供相关证明材料或承诺函。

5、拟参与本项目的供应商如需了解项目情况，自行对接该项目负责人了解相关信息。

6、所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。

- 本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。

- 其他事项

1、报名资料接收时间：（2026年5月26日-2026年5月29日；文件接收截止日期：2026年6月1日16：00）递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。报名登记表见附件3。

2、公示人：成都市新津区中医医院 地址：成都市新津区西创大道1389号。

3、报名联系人：潘老师、周老师028-82526150 ；项目咨询联系人：周老师，18215605686。

4、报名供应商可通过邮箱845865477@qq.com报名。报名需提交报名登记表及登记表要求的相关资质资料（盖公章）。

- 附件1：采购需求

- 一、项目概述

- 随着医院信息化程度越来越高，HIS、LIS、PACS、EMR这些核心业务系统承载着日常诊疗、检查、病历管理等关键工作。一旦这些系统出问题（比如被病毒攻击、数据泄露或系统瘫痪），会直接影响医生看病、患者就诊，甚至造成医疗事故。为了满足国家关于网络安全、数据安全和个人信息保护的相关法规要求（比如《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》以及等保2.0标准），同时也为了切实保障医院信息系统安全稳定运行，防止因网络攻击导致业务中断或患者隐私泄露，我院需要采购专业的网络安全服务，及时发现和修复安全漏洞、防范各类网络威胁，为医院正常诊疗工作保驾护航。

- 二、具体功能需求

1、渗透测试服务

①服务内容：定期对医院院内软件信息系统进行渗透测试，参考国际先进标准，通过使用测试工具对院内网络进行模拟渗透攻击，配置专业人员测试院内应用系统的安全性和健壮性，挖掘院内应用系统存在安全漏洞并出具报告。报告内容主要包括测试范围、渗透过程、漏洞详情、风险等级、验证结果、整改建议等。

②服务频次：每半年一次

③输出报告：《渗透测试报告》

2、漏洞扫描服务

①服务内容：对医院的服务器、网络设备、web应用进行漏洞扫描，从内网和外网两个角度及时发掘扫描对象的脆弱性，并输出安全整改建议。漏洞扫描完成后，除提供《漏洞扫描报告》外，需针对发现的高危漏洞逐一提供可操作的修复指导，包括：补丁链接、配置修改步骤、临时规避措施、修复优先级排序等。

②服务频次：每半年一次

③输出报告：《漏扫扫描报告》

3、安全评估服务

①服务内容：依据《信息安全技术 信息安全风险评估方法》（GB/T 20984-2022），通过风险评估项目的实施，对医院信息系统的重要资产、资产所面临的威胁、资产存在的脆弱性、已采取的防护措施等进行分析，对所采用的安全控制措施的有效性进行检测，综合分析、判断安全事件发生的概率以及可能造成的损失，判断信息系统面临的安全风险，提出风险管理建议，为信息系统安全保护措施的改进提供参考依据。

②服务频次：每年一次

③输出报告：《安全评估报告》

4、配置核查服务与加固服务

①服务内容：对医院的服务器、网络设备、安全设备等进行设备安全基线、安全策略的配置核查，针对核查发现的问题，提供合理的安全配置整改建议。根据相关要求规范，定期检查服务器、网络设备、安全设备的安全基线配置规范，检查设备和服务器自身健壮性。根据相关安全策略规范检查安全设备安全策略的配置，保障设备策略的安全性、有效性和合规性。对安全设备（防火墙、WAF、入侵防御、态势感知等）的运行状态深度巡检，包括：CPU/内存负载、策略命中率、日志存储与备份、特征库/规则库版本、设备生命周期状态等。协助医院建立设备生命周期台账，提前预警即将停服或性能不足的设备，为预算申报提供依据

②服务频次：每半年一次

③输出报告：《安全配置核查报告》

5、网络安全分析服务

①服务内容：对医院的防火墙、入侵防御、WAF、态势感知、杀毒软件等进行安全设备策略适配性分析、每周全量网络日志动态分析、安全告警研判与处置协助；现场服务时，同步与医院相关人员开展沟通交流，解答网络安全相关疑问；每周形成包含医疗网络安全态势、风险预警、优化建议的安全分析报告。（包含设备运行状态、异常事件记录、网络拓扑变化、流量趋势分析及优化建议。）针对巡查中发现的网络隐患（如单点故障风险、带宽瓶颈、环路风险、老旧设备稳定性问题），提供整改方案并配合协助实施指导；

②服务频次：每周一次到医院现场办公，工作时长不低于8小时。

③输出报告：《网络安全分析报告》

6、攻防演练服务

①服务内容：配合医院制定、完善网络攻防演练预案，完成攻防演练服务。根据需求及时进行调整修改，确保预案的符合性、时效性。演练结束后结合演练实际情况对医院出具攻防演练总结报告。

②服务频次：每年一次

③输出报告：《攻防演练总结报告》

7、应急响应服务

①服务内容：针对医院遭遇的突发性网络安全事件，及时提供远程或现场应急响应，提供追踪攻击黑客、查找安全威胁原因、封堵漏洞等应急措施，及时解决安全故障，使医院的网络、信息服务等恢复正常运行，最大程度上减少损失和事件造成的消极影响。

②根据医院需求及事件紧急程度，若需前往医院现场处理，一线应急响应人员1小时内赶至现场，二线应急响应人员2小时内赶至现场。

③为保障应急响应服务质量，需提供不少于3人的应急服务保障团队，团队成员中需具有CISP（注册信息安全专业人员）及同等级别的网络技术高级认证。

④输出报告：《应急响应报告》

8、信息安全迎检保障服务

①服务内容：派遣专业团队现场协助医院做好信息安全自查和准备工作，满足上级单位对信息安全要求各类指标，包括安全整改、配置加固、资料准备等，并在有上级检查时配合完成安全检查工作，圆满协助医院完成上级单位检查。

②服务频次：按需执行

③输出报告：《网络安全迎检资料》

9、安全培训服务

①服务内容：定期开展覆盖网络信息安全意识、技术、管理等内容的网络安全基础培训服务，以提升医院人员网络信息安全认知、技术与管理能力。培训内容包括但不限于网络安全意识、网络安全基础知识、安全配置、安全升级、安全政策、Web安全培训、攻防演练培训等内容。

②服务频次：每年一次

③输出报告：《网络安全培训课件》

10、应急演练服务

①服务内容：以模拟演练的方式，模拟黑客入侵和攻击，发现目标的安全漏洞和隐患，协助医院规范网络与信息安全应急响应工作内容和流程，提升对具有社会动员能力系统突发事件的紧急处置能力，缩短系统中断时间，降低业务损失，有效预防、及时控制和最大限度地消除信息安全各类突发事件的危害和影响，保障信息系统的实体安全、运行安全和数据安全。

②服务频次：每年一次

③输出报告：《应急演练方案》、《应急演练报告》

11、备份一体机运维服务

- ①服务内容：针对医院现有备份一体机（具体设备及型号，请及时联系医院方）提供运维保障，确保备份任务稳定运行。提供本地7×24小时电话支持、远程技术支持及在线自助服务网站（7×24小时可达，支持工单提交与跟踪）。提供软件维护版本（补丁及小版本升级）。对于无法通过电话、远程解决的故障，派技术工程师现场处理，正常到场时间2小时，常规问题解决时间4小时。

- ②服务频次：全年持续，每季度进行一次设备健康巡检（含硬件状态、资源使用率、备份成功率、恢复可用性验证）。

- ③输出报告：《备份一体机巡检报告》（每季度）、《故障处置报告》（按需）、《年度运维总结报告》。

★三、商务及其他要求

1、付款方式：

费用支付方式为分期付款：签订合同，收到发票后，在10个工作日内支付合同总金额的50%，在项目服务最后一个季度完成后，经过甲方验收合格后，乙方开具发票，在10个工作日内支付合同总金额剩余的50%。

- 2、项目实施人员：
项目团队应具备网络安全服务经验，项目经理或核心成员宜具有信息安全相关认证（如CISP、CISP-PTE、网络安全工程师等）或类似能力证明。所有驻场人员须为投标单位正式员工（提供相关证书及劳动合同复印件）。

3、保密与数据归属：
服务过程中产生的所有报告、测试数据等成果物均归医院所有，投标人不得以任何理由留存或外泄。中标人须严格遵守保密规定，签订保密协议。

4、服务期限：三年，合同一年一签，考核合格后方可续签。

注：1、以上带★号条款为实质性要求。

- 本项目所涉及的所有国家标准、地方标准、行业标准等如有最新的标准以最新标准为准。

# 附件2：报价格式

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 成都市新津区中医医院网络安全技术服务采购项目询预算价 | 1 | 项 |  |
| - 小写总价： （万元/年）；大写总价（元/年）： |  |  |  |

备注：报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容，单价报价最多保留小数点后一位。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须单独密封。

## 附件3：报名登记表

报名登记表

| *报名项目名称（包号） | - 成都市新津区中医医院网络安全技术服务采购项目询预算价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *报名单位 /个人名称 (统一社会信用代码/税号) | （盖章） |  |  |
| *单位 / 个人地址 |  |  |  |
| 单位电话 |  |  |  |
| *经办联系人 |  | *手 机 |  |
| 邮 箱 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

采购单位联系人：潘老师、周老师 028-82526150，邮箱845865477@qq.com

注:提供（1）报名登记表扫描件（2）投标单位营业执照正、副本复印件（3）经办人身份证复印件（以上三条均需加盖供应商公章，提供扫描至以上邮箱）（4）递交响应文件时，把以上3项资料盖章资料一并递交，此3项资料无需密封。

投标单位购买招标文件时请如实认真填写报名登记表和投标人信息；若因投标单位提供的错误或不实信息，对其投标事宜造成影响的，由其投标单位自行承担所有责任。