成都市新津区中医医院

医用胶片及打印配套服务采购项目询预算价公示

各潜在供应商：

根据医院业务需要，我院拟采购医用胶片及打印配套服务采购项目。现将具体采购需求公告如下，各潜在供应商如有意向参与，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。

- ★公司情况介绍：

1、公司相关业务情况、业绩简介。

2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件，或授权委托书及授权委托人身份证复印件。

- 报名要求：

1、资料必须密封，现场递交成都市新津区中医医院采购部（医院行政办公区二楼）。

2、报价资料需按照医院要求格式报价。（附件2）

3、提供纸质版、电子版报价资料和相关参数、服务方案简介资料，以便医院甄选使用（本项目须电子报价，U盘单独密封）

4、参与供应商应符合《政府采购法》第二十二条的相关资质要求，具备相关资质。并提供相关证明材料或承诺函。

5、拟参与本项目的供应商如需了解项目情况，自行对接该项目负责人了解相关信息。

6、所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。

- 本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。

- 其他事项

1、报名资料接收时间：（2026年6月1日-2026年6月4日；文件接收截止日期：2026年6月8日16：00）递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。报名登记表见附件3。

2、公示人：成都市新津区中医医院 地址：成都市新津区西创大道1389号

3、报名联系人：潘老师、周老师028-82526150 ；项目咨询联系人：刘老师，028-82556072

4、报名供应商可通过邮箱845865477@qq.com报名。报名需提交报名登记表及登记表要求的相关资质资料（盖公章）。

- 附件1：采购需求

★一、采购清单

| 序号 | 物品名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用胶片① | 14*17英寸 | 张 | 6000（预估） |
| 2 | 医用胶片②（彩打） | 420*297mm | 张 | 1000（预估） |
| 3 | 自助打印服务费 （配套胶片①打印） | / | 台 | 2 |
| 4 | 自助打印服务费 （配套胶片②打印） | / | 台 | 1 |

★二、采购需求

(一）医用胶片①（规格：14*17英寸）

▲1.产品用途：用于医学影像设备（CT、MR、DR、胃肠机、乳腺机、DSA等）拍摄影像和撰写报告的打印输出;

2.成像原理：热敏成像，非喷墨或激光喷粉;

3.规格：14×17in；

4.胶片材质：胶片双面涂布;

5.分辨率：≥320dpi;

6.最大密度：≥2.6;

7.最低灰雾密度：≤0.06;

8.环保打印：灰阶胶片打印过程中不消耗墨水、碳粉、过滤网等耗材，且不含银盐等污染元素，不产生有毒气体;

9.医用胶片需配备胶片袋；胶片袋的尺寸及数量，根据患者的需求及医用胶片尺寸适配，数量按1:1配备；符合国家的环保要求。

（二）医用胶片②（彩打）（规格：420*297mm）

1.产品用途：用于作为诊断依据的超声等医学影像的记录；

2.成像适配：喷墨或者激光打印机打印成像，适配本次采购的彩色胶片打印机；

3.胶片材质：PET材质；

4.分辨率：2400dpi；

5.透射密度：≥1.4D；

6.雾度：≤88±6%；

7.医用胶片需配备胶片袋，数量按1:1配备，符合国家的环保要求。

（三）自助取片打印服务要求

医用胶片①（规格：14*17英寸）打印服务要求

1.打印技术：直接热敏成像；

2.打印功能：自助取片机可同时满足医用胶片和A4纸质报告的打印需求；

3.打印速度：≥60张/小时(14×17英寸)，可同时在线打印胶片；

4.胶片、报告补打功能：需要补打胶片、报告时，完成相应手续可在后台或者自助上打印；

5.片盒：≥2个（每盒容量≥100张）；

6.像素尺寸：≥500dpi；

7.具有后台管理功能；

8.显示屏：可以显示已经可以取胶片和报告患者的姓名、申请科室等，还可以显示患者实时的打印状态；

9. 自助取片机须为开放设备，能满足打印多家不同胶片生产厂家生产的胶片。

医用胶片②（彩打）规格：（420*297mm）打印服务要求：

1.打印幅面：A3（420*297mm）；

2.分辨率：≥2400×1200dpi；

3.色彩：四色彩色；

4.速度：A3彩色≥1页/分钟；

5.进纸：自动+手动，标配纸盒容量≥50张；

6.灰度：≥256级；

7.接口：标配USB2.0+以太网接口，支持网络打印；能满足打印多家不同胶片生产厂家生产的胶片。

8.支持24小时待机，连续打印不易卡纸，具备耗材余量与故障提示；

★三、商务及其他要求

- 成交供应商在服务期内需提供设备维修、维护服务，涉及设备维修及更换配件费用由成交供应商负责，相关费用包含在本次报价中，成交供应商应保证采购人正常使用，同时做好设备定期保养；

- 2.中标人提供胶片①和胶片②的打印服务，打印服务站点不少于2个，提供设备使用期间的安装、调试、维护维修服务并全额负责由此产生的费用，医院除支付打印服务费外不再另行支付其他费用，提供的打印服务支持设备后期与医院系统无缝对接。

3.打印中因设备或胶片质量原因产生的废片由供应商负责1对1的替换。

4.交货期：合同签订后7个工作日之内完成打印系统安装调试并投入临床使用，支持和现有自助打印系统实现无缝衔接交换。在医院相关条件符合时，根据医院提出的需求及时完成对接；胶片送货时间：投标人满足全年365天响应，订货后满足24小时内配送，紧急情况下3小时内配送。

5.交货地点：采购人指定地点。

6.当设备出现故障，维修人员接到报修电话后30分钟内响应，24小时内排除故障。

7.供应商需为采购人提供不少于1个工作日（可多次）的现场技术培训（包括操作、维修、保养等技术、简单故障的排除等），负责对操作人员进行操作培训至能独立操作，保证操作人员能正常操作设备的各种功能，培训费用包含在总投标价中。

8.采购清单中医用胶片①及医用胶片②（彩打）的数量为预估使用量，最终结算按实际使用数量据实结算。

9.（1）若投标人若为投标产品生产厂家，须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供中华人民共和国医疗器械生产许可证或生产备案凭证；投标人若为投标产品非生产厂家，须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供中华人民共和国医疗器械经营企业许可证或经营备案凭证（已提供包含二类备案的多证合一营业执照的投标人除外）；(2)若投标产品及其配置产品为医疗器械的，投标产品及其配置产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证。

注：本项目所涉及的所有国家标准、地方标准、行业标准等如有最新的标准以最新标准为准。

# 附件2：报价格式

| 项目名称： 成都市新津区中医医院医用胶片及打印配套服务采购项目询预算价公示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单项报价（元） | 总价（元） | 注册证名称 |
| 1 | 医用胶片① |  | 14*17英寸 | 张 | 6000 |  |  |  |
| 2 | 医用胶片②（彩打） |  | 42*29.7cm | 张 | 1000 |  |  |  |
| 3 | 自助打印服务费 | / | （配套胶片①打印） | 台/年 | 2 |  |  |  |
| 4 | 自助打印服务费 | / | （配套胶片②打印） | 台/年 | 1 |  |  |  |
| 合计大写（元）： 合计小写（万元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容，报价表最多保留小数点后两位。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须单独密封。

## 附件3：报名登记表

报名登记表

| *报名项目名称（包号） | 成都市新津区中医医院医用胶片及打印配套服务采购项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *报名单位 /个人名称 (统一社会信用代码/税号) | （盖章） |  |  |
| *单位 / 个人地址 |  |  |  |
| 单位电话 |  |  |  |
| *经办联系人 |  | *手 机 |  |
| 邮 箱 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

采购单位联系人：潘老师、周老师 028-82526150，邮箱845865477@qq.com

注:提供（1）报名登记表扫描件（2）投标单位营业执照正、副本复印件（3）经办人身份证复印件（以上三条均需加盖供应商公章，提供扫描至以上邮箱）（4）递交响应文件时，把以上3项资料盖章资料一并递交，此3项资料无需密封。

投标单位购买招标文件时请如实认真填写报名登记表和投标人信息；若因投标单位提供的错误或不实信息，对其投标事宜造成影响的，由其投标单位自行承担所有责任。