成都市新津区中医医院一批非医疗器械采购项目询预算价公示

各潜在供应商：
根据医院业务需要，我院拟采购非医疗器械项目。现将具体采购需求公告如下，各潜在供应商如有意向参与，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。
1、 ★公司情况介绍：	
1、公司相关业务情况、业绩简介。
2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件，或授权委托书及授权委托人身份证复印件。
2、 报名要求：
1、资料必须密封，现场递交成都市新津区中医医院采购部（医院行政办公区二楼）。
2、报价资料需按照医院要求格式报价。（附件2）
3、提供电子版报价资料和相关产品资料，可优化和细化功能参数，以便医院甄选使用（本项目须电子报价，U盘单独密封）
4、参与供应商应符合《政府采购法》第二十二条的相关资质要求，具备相关资质。并提供相关证明材料或承诺函。 
5、拟参与本项目的供应商如需了解项目情况，自行对接该项目负责人了解相关信息。
6、所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。
3、 本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。
4、 其他事项
[bookmark: _Toc20665][bookmark: _Toc20249]1、报名资料接收时间：（2026年6月16日-2026年6月22日；文件接收截止日期：2026年6月24日16：00）递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。报名登记表见附件3。
2、公示人：成都市新津区中医医院 地址：成都市新津区西创大道1389号。
3、报名联系人：潘老师、周老师028-82526150 ；项目咨询联系人：刘老师，028-82556072。
4、报名供应商可通过邮箱845865477@qq.com报名。报名需提交报名登记表及登记表要求的相关资质资料（盖公章）。
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附件1
一、采购需求

	包一：消毒供应中心用品Ⅰ

	序号
	物品名称
	规格型号
	单位
	技术参数要求
	预估数量

	1
	蒸汽灭菌指示胶带
	1322-24MM 24mm*55m
	卷
	1.符合ISO/FDIS11140-1的一类指示物标准。
2.颜色由黄色变黑色。                                       
3.产品有效期≥24个月。
4.包装采用独立密封防潮包装。
5.管芯采用PE 材质，无纸屑产生。
	542

	2
	压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（爬行式）
	1243A
	包
	1.产品配套指示卡符合ISO 11140-1 2014中对压力蒸汽灭菌第五类化学指示物的要求，产品符合GB18282.4-2009的要求。
2.用于预真空压力蒸汽灭菌器灭菌效果的批量监测。
3.包内爬行卡背面粘贴有双面胶，方便粘贴记录。
▲4.包内爬行卡所用药片不含铅(Pb)，镉(Cd)，汞(Hg)，六价铬(Cr (VI))，多溴联苯(PBBs)，多溴二苯醚(PBDEs)，邻苯二甲酸酯(DBP, BBP, DEHP, DIBP)等化学物质，通过卡内黑色指示物爬行距离监测压力蒸汽灭菌效果（提供检测报告）。
5.有效期≥24个月。
	4

	3
	过氧化氢低温等离子体灭菌器过氧化氢卡匣1
	12*2.2/内胆-PS100
	套
	1.有效期≥12个月          
▲2.适配新华、老肯、诺顿贝尔过氧化氢低温等离子体灭菌器
	315

	4
	低温等离子体灭菌器专用卡匣2
	100/200RFID
	盒
	1.有效期≥12个月               
▲2.适配老肯、新华、诺顿贝尔过氧化氢低温等离子体灭菌器
	18

	5
	过氧化氢等离子体五类卡灭菌挑战装置
	728
	支
	1.由帽、透明瓶和化学指示卡组成
2.用于过氧化氢等离子体灭菌质量的化学批量放行监测
3.属于化学五类卡PCD
4.由化学指示物和管腔挑战装置组成
▲5.管腔挑战装置应是双通道两端开口的结构，而非一端封闭的盲端结构
6.产品的有效期≧12个月。
7.管腔挑战装置外面有多孔塑料外壳保护。
▲8.装载化学指示物的腔体是检测舱，检测舱为一次性使用，不可复用。
9.可抵抗过氧化氢灭菌器内的过氧化氢残留，本产品放入灭菌腔体内，任何情况下在启动灭菌前，不应变色合格
	780

	6
	压力蒸汽五类化学指示物
	S51
	片
	1.由变色油墨和印刷底材
2.用于压力蒸汽灭菌的批量放行监测
▲3.管腔挑战装置的材质是聚四氟乙烯软管
▲4.管腔挑战装置尺寸：内径2mm长1.5米
5.管腔设有外壳保护，防止挤压变形
▲6.压力蒸汽五类化学指示物，检测温度点135℃时，变色合格所需的时间≦5分钟；检测温度点128℃时，变色合格所需的时间≦10分钟；检测温度点121℃时，变色合格所需的时间≦25分钟；五类卡温度系数和曲线系数均做验证，符合标准要求
7.经压力蒸汽灭菌后，五类化学指示物的颜色由黄色变成黑色
8.产品有效期≥24个月
	2700

	7
	压力蒸汽无铅四类内化学指示物
	S405/500片/盒
	盒
	1.组成：变色油墨和印刷底材
2.符合化学指示物国家标准对4类化学指示物的要求
3.用于压力蒸汽灭菌的包内化学监测
4.不含不干胶
▲5.指示卡上清楚的注明134℃ 5分钟字样
▲6.指示卡尺寸长≥100mm，宽≥14mm
▲7.本产品前后两面双面覆膜，隔绝油墨
8.经压力蒸汽灭菌后，指示条的颜色由黄色变成黑色
	227

	8
	B-D预警测试包
	BD7
	个
	1.由白卡纸外壳、新闻纸测试负载和不干胶标签，属于一次性B-D包
2.符合国家对B-D预警测试包标准要求
3.用于预真空压力蒸汽灭菌器空气排出和蒸汽渗透性能的测试，模拟7公斤B-D测试。
▲4.可用于134℃ 3.5分钟的B-D测试程序，提供CMA检测报告证明
5.自带预警图
6.外壳为硬卡纸，非皱纹纸
▲7.内设≧1张吸水海绵
8.经压力蒸汽B-D试验程序后，B-D图和预警图指示条的颜色由黄色变成黑色
9.外壳设有包外化学指示标签
▲10.外壳清洗标注“7kg”字样和“此面向上”字样
11.有效期≥24个月
	960

	9
	过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋
	250mm*100m
	卷
	1.由合成纸和低温膜热合组成，并印刷低温等离子体灭菌化学指示油墨。低温膜为透明材质，可直接观察到袋内的器械。通过指示物颜色变化可直观辨别物品是否经过灭菌处理。
2.适用范围：适用于过氧化氢灭菌物品的密封包装。
3.规格：250mm*100m±2mm平面
	3

	10
	过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋
	75mm*100m平面
	卷
	1.由合成纸和低温膜热合组成，并印刷低温等离子体灭菌化学指示油墨。低温膜为透明材质，可直接观察到袋内的器械。通过指示物颜色变化可直观辨别物品是否经过灭菌处理。
2.适用范围：适用于过氧化氢灭菌物品的密封包装。
3.规格：75mm*100m±2mm平面
	4

	11
	过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋
	100mm*100mm
	卷
	1.由合成纸和低温膜热合组成，并印刷低温等离子体灭菌化学指示油墨。低温膜为透明材质，可直接观察到袋内的器械。通过指示物颜色变化可直观辨别物品是否经过灭菌处理。
2.适用范围：适用于过氧化氢灭菌物品的密封包装。
3.规格：100mm*100m±2mm平面
	3

	12
	过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋
	150mm*100平面
	卷
	1.由合成纸和低温膜热合组成，并印刷低温等离子体灭菌化学指示油墨。低温膜为透明材质，可直接观察到袋内的器械。通过指示物颜色变化可直观辨别物品是否经过灭菌处理。
2. 适用范围：适用于过氧化氢灭菌物品的密封包装。
3.规格：150mm*100m±2mm平面
	7

	13
	过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋
	200mm*100m平面
	卷
	1.由合成纸和低温膜热合组成，并印刷低温等离子体灭菌化学指示油墨。低温膜为透明材质，可直接观察到袋内的器械。通过指示物颜色变化可直观辨别物品是否经过灭菌处理。
2.适用范围：适用于过氧化氢灭菌物品的密封包装。
3.规格：200cm*100m±2mm平面
	7

	14
	灭菌包装材料（高温低塑袋）
	200mm*100m（S/E）平面
	卷
	1.由透气纸、透明膜、第一类(包外)化学指示物和标识组成。
2.适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌的医疗器械灭菌包装。
3.规格：200mm*100m±5mm（S/E)平面
	9

	15
	灭菌包装材料（高温低塑袋）
	100mm*100m（S/E）平面
	卷
	1.由透气纸、透明膜、第一类(包外)化学指示物和标识组成。                                                                                                                  2.适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌的医疗器械灭菌包装。                                                                                                              3.规格：100mm*100m±5mm（S/E）平面
	29

	16
	灭菌包装材料（高温低塑袋）
	150mm/100m（S/E）平面
	卷
	1.由透气纸、透明膜、第一类(包外)化学指示物和标识组成。                                                                                                                                                   2.适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌的医疗器械灭菌包装。                                                                                                                                              3.规格：150mm*100m±5mm（S/E）平面
	18

	17
	灭菌包装材料（高温低塑袋）
	250mm*100
	卷
	1.由透气纸、透明膜、第一类(包外)化学指示物和标识组成。                                                                                                                                             2.适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌的医疗器械灭菌包装。                                                                                                                                             3.规格：250mm*100m±5mm（S/E）平面。
	1

	18
	灭菌包装材料（高温低塑袋）
	55mm*100m（S/E）平面
	卷
	1.由透气纸、透明膜、第一类(包外)化学指示物和标识组成。                                                                                                                                                       2.适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌的医疗器械灭菌包装。                                                                                                                               3.规格：55mm*100m±5mm（S/E）平面。
	27

	19
	灭菌包装材料（高温低塑袋）
	75mm*100m（S/E）平面
	卷
	1.由透气纸、透明膜、第一类(包外)化学指示物和标识组成。                                                                                                                                                       2.适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌的医疗器械灭菌包装。                                                                                                                              3.规格：75mm*100m±5mm（S/E）平面
	30

	20
	低温封口测试卡
	低温 100张/盒
	盒
	1.适用于低温封口消毒测试。                                                                                                                                                                       2.每盒≥100张。                                                                                                                                                                                               3.规格：低温
	6

	21
	高温封口测试卡
	高温 100张/盒
	盒
	1.适用于高温封口消毒测试。                                                                                                                                                                       2.每盒≥100张。                                                                                                                                                                                    3.规格：高温。
	6

	22
	清洗效果指示卡
	CD30
	片
	1.由塑料材质制造。                                                                                                                                                                                   2.用于清洗效果的监测。
▲3.监测用模拟污染物覆盖面积≥4平方厘米。
4.配有清洗卡专用卡槽支架，支架自带背夹。
5.模拟污染物为红色。
	110

	23
	ATP检测拭子
	20支/盒
	支
	1.产品由测试管、拭子、溶液组成。
2.适用范围：用于检测物体表面上的细菌或其它微生物以及食物残留物中所含的总ATP活性，显示检测结果。
▲3.检测管含有液态稳定一体化试剂，可配合专用检测仪用来检测物体表面上的细菌、其它微生物以及食物残留物中所含的总ATP活性，给出洁净检测结果。
4.规格：≦20支/袋。
	60

	24
	一次性鞋套 50双/整袋
	X-111
	双
	1.结构组成：由塑料、松紧组成。
2.封边宽度：≥5cm。
3.用于防尘使用。
	37450

	25
	擦手/吸水巾（白色）
	18*25平铺 60g/3000片/箱
	片
	▲1.可提供为单片1/4折叠的工艺。
2.产品对人体无刺激；
▲3.规格：60g±2g 18cm*25cm±1cm 平铺
	18000

	26
	擦手/吸水巾（白色）
	25*35折叠 60g/1500片/箱
	片
	▲1.可提供为单片1/4折叠的工艺。
2.产品对人体无刺激；
▲3.规格：60g±2g 25cm*35cm±1cm 平铺
	13500

	27
	吸水纸
	（40*46）（白色）
	张
	▲1.颜色：白色，可提供单片1/4折叠的工艺。
2.产品对人体无刺激；
▲3.规格：68g±2g 40cm*46cm±2cm
	5000

	28
	50g无纺布
	120cm*120cm蓝色 60g/200张/件
	张
	1.适用范围：灭菌包装无纺布适用于高压蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌和甲醛蒸汽灭菌。
2.结构性能：灭菌包装全塑型无纺布有两侧的 S 层（抗撕裂防粘层）和中间的 3 层 M 层（微生物屏障）组成（SMMMS 结构）。
▲3.保质期:≥三年。
▲4.规格：60g±2g 120cm*120cm±2cm 蓝色
	400

	29
	50g无纺布
	80cm*80cm 紫色 300张/件
	张
	1.适用范围：灭菌包装无纺布适用于高压蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌和甲醛蒸汽灭菌。
2.结构性能：灭菌包装全塑型无纺布有两侧的 S 层（抗撕裂防粘层）和中间的 3 层 M 层（微生物屏障）组成（SMMMS 结构）。
▲3.保质期:≥三年。
▲4.规格：50g±2g 80cm*80cm±2cm 紫色
	3000

	30
	50g无纺布
	80*80绿 300张/件
	张
	1.适用范围：灭菌包装无纺布适用于高压蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌和甲醛蒸汽灭菌。
2.结构性能：灭菌包装全塑型无纺布有两侧的 S 层（抗撕裂防粘层）和中间的 3 层 M 层（微生物屏障）组成（SMMMS 结构）。
▲3.保质期:≥三年。
▲4.规格：50g±2g 80cm*80cm±2cm绿色
	600

	31
	医用灭菌包装无纺布
	100cm*100cm蓝色 50g/200张/件
	张
	1.适用范围：灭菌包装无纺布适用于高压蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌和甲醛蒸汽灭菌。
2.结构性能：灭菌包装全塑型无纺布有两侧的 S 层（抗撕裂防粘层）和中间的 3 层 M 层（微生物屏障）组成（SMMMS 结构）。
▲3.保质期:≥三年。
▲4.规格：50g±2g 100cm*100cm±2cm蓝色
	4800

	32
	医用灭菌包装无纺布
	100cm*100cm紫色 50g/200张/件
	张
	1.适用范围：灭菌包装无纺布适用于高压蒸汽灭菌.环氧乙烷灭菌.过氧化氢低温等离子体灭菌和甲醛蒸汽灭菌。
2.结构性能：灭菌包装全塑型无纺布有两侧的 S 层（抗撕裂防粘层）和中间的 3 层 M 层（微生物屏障）组成（SMMMS 结构）。
▲3.保质期:≥三年。
▲4.规格：50g±2g 100cm*100cm±2cm 紫色
	2000

	33
	医用灭菌包装无纺布
	60cm*60cm蓝色 50g/500张/件
	张
	1.适用范围：灭菌包装无纺布适用于高压蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌和甲醛蒸汽灭菌。
2.结构性能：灭菌包装全塑型无纺布有两侧的 S 层（抗撕裂防粘层）和中间的 3 层 M 层（微生物屏障）组成（SMMMS 结构）。
▲3.保质期:≥三年。
▲4.规格：50g 60cm*60cm±2cm 蓝色
	32000

	34
	医用灭菌包装无纺布
	60cm*60cm紫色 50g/500张/件
	件
	1.适用范围：灭菌包装无纺布适用于高压蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌和甲醛蒸汽灭菌。
2.结构性能：灭菌包装全塑型无纺布有两侧的 S 层（抗撕裂防粘层）和中间的 3 层 M 层（微生物屏障）组成（SMMMS 结构）。
▲3.保质期:≥三年。
▲4.规格：50g±2g 60cm*60cm±2cm 紫色
	5500

	35
	医用灭菌包装无纺布
	80cm*80cm蓝色 50g/300张/件
	张
	▲1.适用范围：灭菌包装无纺布适用于高压蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌和甲醛蒸汽灭菌。
2.结构性能：灭菌包装全塑型无纺布有两侧的 S 层（抗撕裂防粘层）和中间的 3 层 M 层（微生物屏障）组成（SMMMS 结构）。
▲3.保质期:≥三年。
4.规格：50g±2g 80cm*80cm±2cm 蓝色
	16800

	36
	医用灭菌包装无纺布
	80cm*80cm绿色 50g/300张/件
	张
	1.适用范围：灭菌包装无纺布适用于高压蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌和甲醛蒸汽灭菌。
2.结构性能：灭菌包装全塑型无纺布有两侧的 S 层（抗撕裂防粘层）和中间的 3 层 M 层（微生物屏障）组成（SMMMS 结构）。 
▲3.保质期:≥三年。
▲4.规格：50g±2g 80cm*80cm±2cm 绿色
	1200

	37
	医用灭菌包装无纺布
	80cm*80cm紫色 50g/300张/件
	张
	1.适用范围：灭菌包装无纺布适用于高压蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌和甲醛蒸汽灭菌。
2.结构性能：灭菌包装全塑型无纺布有两侧的 S 层（抗撕裂防粘层）和中间的 3 层 M 层（微生物屏障）组成（SMMMS 结构）。 
▲3.保质期:≥三年。
▲4.规格：50g±2g 80cm*80cm 紫色
	2400

	38
	压力蒸汽灭菌封包胶带（绑带）
	TN19501
	盒
	1.适用于器械消毒封包
2.规格：24mm*50m±2cm
	6

	39
	压力蒸汽灭菌化学指示胶粘带
	TY19501  19mm*50m
	卷
	1.用于器械消毒时外包监测
2.适用于压力蒸汽灭菌外包指示
3.规格：25mm*50m±2mm
	90

	40
	过氧化氢低温等离子体灭菌指示胶带
	TB20351 20mm*35mm
	卷
	1.符合GB18282.1的一类指示物。
2.采用合成纸，不吸附过氧化氢。
3.颜色由蓝色变为红色。
4.有效期≥18个月。
▲5.不含铅(Pb)，镉(Cd)，汞(Hg)，六价铬(Cr (VI))，多溴联苯(PBBs)，多溴二苯醚(PBDEs)，邻苯二甲酸酯(DBP, BBP, DEHP, DIBP)等化学物质。
6.180°剥离力≥1.6N/20mm。
	180









	包二：消毒供应中心用品Ⅱ

	序号
	物品名称
	规格型号
	计量单位
	技术参数要求
	预估用量

	1
	术前皮肤消毒液
	500ml
	瓶
	1.组成：主要有效成分:聚维酮碘。
▲2.有效碘伏含量为0.9%~1.1%（w/w）
3.可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌。
4.适用于注射部位皮肤、手术部位皮肤及粘膜消毒。
5.规格：≧500ML/瓶
	300

	2
	碘伏消毒液
	500ml*30
	瓶
	1.有效期≥24个月
2.PH3.0±1.0，
3.杀灭微生物可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。
▲4.主要有效成分及含量：碘，有效碘含量5.0g/L±0.5g/L
5.适用范围：适用于皮肤、手、粘膜、创面及伤口消毒，粘膜消毒仅限医疗卫生机构诊疗用。
6.规格：≧500ML/瓶
	2993

	3
	碘伏消毒液（喷雾型）
	100ml
	瓶
	1.主要有效成分为碘的消毒液，有效碘含量为0.45%-0.55%；
2.适用于皮肤、粘膜消毒及外科手消毒，粘膜消毒仅限于医疗机构诊疗用。
3.规格：≧100ml/瓶、喷雾型
	200

	4
	皮肤消毒液
	60ml
	瓶
	1.有效期24个月
2.PH3.0±1.0
3.微生物杀灭类别可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌
▲4.瓶盖设计：翻盖
5.主要有效成分及含量：有效碘、醋酸氯己定和乙醇为主要有效成分的消毒液。有效碘含量为2.4g/L±0.24g/L，醋酸氯己定含量为5.0g/L±0.5g/L，乙醇含量为65%±6%(V/V)
6.适用范围：适用于完整皮肤消毒。
7.规格：≧60ML/瓶
	6500

	5
	碘酒消毒液（碘酊）
	100ml
	瓶
	1.以碘为主要有效成分的消毒液，有效碘含量 4.5g/L~5.0g/L；
2.适用于皮肤、黏膜消毒及外科手消毒，黏膜消毒
3.规格：≧100ml/瓶
	180

	6
	复合醇免洗手消毒凝胶
	500ml
	瓶
	1.微生物杀灭类别：可杀灭分枝杆菌、肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。
2.有效期/启用有效期：≥24个月/120天
▲3.符合GB27950-2020《手消毒剂通用要求》消毒剂启用使用有效期合格的规定，产品启用后使用有效期为 120 天。
4.PH值：7.0±1.0
5.适用范围：适用于外科手消毒、工作和生活中的卫生手消毒。
6.规格：≧500ML/瓶
	3025

	7
	松宁消毒液
	1000ml
	瓶
	1.以醋酸氯己定和氯化苄铵松宁为主要有效成分的消毒液，醋酸氯己定含量为1.35%-1.65%(WN)，氯化苄铵松宁含量0.0315%-0.0385%(W/V)。
2.适用于卫生手消毒和外科手消毒。
3.规格：≧1000ml/瓶
	108

	8
	洗手液
	610ml
	瓶
	1.由对氯间二甲苯酚、医用甘油等护肤成分组成；对氯间二甲苯酚含量为 0.09-0.11%(W/V)
2.用于手部卫生清洁抑菌剂
3.规格：≧610ml/瓶
	2328

	9
	84消毒液
	500ml
	瓶
	1.微生物杀灭类别可杀灭肠道致病菌.化脓性球菌.致病性酵母菌.医院感染常见菌和细菌芽孢
2.有效期≥12个月
3.PH值：13.0±1.0
4.使用范围：适用于一般物体表面、织物、血液及粘液等体液污染物品.排泄物的消毒。
5.规格：500mL/瓶
	17

	10
	戊二醛消毒液
	2% 2000ml
	桶
	1.有效期≥24个月；
2.PH值：7.0±1.0；
3.适用范围：主要用于医疗器械和内窥镜的浸泡消毒与灭菌；
4.戊二醛有效浓度≧2%
5.规格：≧2000ML/桶
	190

	11
	2%葡萄糖酸洗必泰消毒液
	500ml
	瓶
	1.杀灭微生物类别：肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌
2.使用范围：适用于卫生手、外科手、术前沐浴消毒和备皮区域皮肤消毒。
3.规格：≧500mL/瓶
	14

	12
	0.2%葡萄糖酸洗必泰消毒液
	500ml
	瓶
	1.杀灭微生物类别：肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌
2.使用范围：适用于卫生手、外科手、术前沐浴消毒和备皮区域皮肤消毒。
3.规格：≧500mL/瓶
	10

	13
	一元过氧乙酸消毒液Ⅱ型
	5L
	桶
	1.杀灭微生物类：化脓性球菌、肠道致病菌、致病性真菌、医院感染常见细菌、分枝杆菌、细菌芽孢，并可灭菌；同时可灭活病毒。
2.pH值：6.5±1.0
3.有效期≥24个月
4.使用范围：主要用于内镜自动清洗消毒机和手工方式对内镜进行高水平消毒和灭菌，也可用于不耐热医疗器械的高水平消毒和灭菌。
5.规格：≧5L/桶
	69

	14
	过氧乙酸消毒液
	A+B 250ml
	组
	1.pH值：1.0±1.0
2.微生物杀灭类别：可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌医院感染常见菌和细菌芽孢。
3.有效期：≥24个月
4.用途：可用于硬质物体表面消毒.血透室水处理设备管道、疫源地的消毒、血透机的消毒。
5.规格：≧250ML/瓶
	18

	15
	邻苯二甲醛消毒液
	5L
	桶
	1.有效期：≥24个月
2.PH8.0±0.5
3.适用范围：可用于不耐热医疗器械的消毒处理，主要用于内镜自动清洗消毒机和手工对内镜进行消毒处理
4.规格：≧5L/桶
	549

	16
	血透机用50%柠檬酸消毒液
	5L/桶
	桶
	▲1.pH值：0-1.0
▲2.柠檬酸含量50%-55%（w/v)，同时添加苹果酸、乳酸成分。
3.有效期：≥24个月
▲4.柠檬酸消毒液在温度37℃.相对湿度≥75%的环境中放置90天，柠檬酸含量为530g/L，下降率为0.188%
▲5.可灭活丙肝乙肝病毒
6.使用范围：专用于带比例混合系统的能加温至80℃的血透机消毒。
7.规格：≧5L/桶
	663

	17
	卫生湿巾
	18*26cm 80片/包
	包
	▲1.开启时间：开启后对白色念珠菌、大肠杆菌.金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌作用2min。有杀菌作用。（提供第三方检测报告）
2.杀灭微生物类别：对肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌有杀灭作用。
▲3.含液量/倍：≥2.5（提供第三方检测报告）
4.PH值：8.5-10.0
5.有效期≥24个月
6.适用范围：用于医疗机构物体表面和医疗设备表面的擦拭清洁和杀菌。
7.规格：≧80片/包 尺寸≧18cm*26cm
	744

	18
	超浓缩全效多酶清洁剂
	1加仑
	桶
	▲1.多酶清洗液中蛋白酶活力平均值≥0.2AU/ml,脂肪酶活力平均值≥100U/g，α-淀粉酶活力平均值≥6U/ml。
2.多酶清洗液PH值为7.5-7.8。
▲3.人工模拟污染物试验：清洗后，肉眼观察污染物应完全溶解脱落，外观表面清洁光亮，无残留物质，且污染物去除率≥98%。
▲4.血液和细菌混合污染物试验，对细菌的去除率＞99%，且ATP含量下降率＞99%。
▲5.对模拟污染物中蛋白质的去除率平均值应≥96%，对淀粉的去除率平均值应≥90%。
▲6. 经三次生物膜去除效果实验，多酶清洗液原液对人工制备生物膜中细菌的去除率≥96%，ATP含量下降率≥98.5%。
▲7.规格：≧5L/桶，手工清洗最低配比浓度≥1:500，机器清洗最高配比浓度≥1:1100。
8.产品有效期≥2年。
	100

	19
	过氧化氢低温等离子体灭菌验证生物指示物
	628极速版
	支
	1. 组成：透气膜、帽、安瓿瓶、恢复培养基、菌片、透明瓶、菌片支架、快速接头轴、防漏塞、硅胶圈和标签
2.适用范围：适用于过氧化氢低温等离子体灭菌器灭菌效果的验证
▲3.管腔挑战装置0的材质是聚四氟乙烯塑料材质，尺寸内径1mm长2米，两端开口的双通道，非一端闭塞的盲端结构
4.管腔负载至少可以重复使用60次
5.产品的有效期≥15个月
6.管腔挑战装置有塑料外壳保护
▲7.能与科室现有诺盾贝尔牌、新华、老肯阅读器配合使用（如设备到期或损坏中标供应商提供配套设备使用），≦23分钟内出结果，提供阅读器厂家能与指示物匹配的相关证明文件。
8.生物指示物的菌量≥1.0×106 CFU/片
▲9.装载生物指示物的腔体是检测舱，检测舱应一次性使用，不可复用

	1499

	20
	压力蒸汽30极速生物指示剂
	S30
	支
	1.由帽、安瓿瓶、透明瓶、菌片支架、恢复培养基和菌片组成
▲2.适用范围：用于压力蒸汽灭菌效果的监测
3.生物培养温度55℃-60℃
4.有效期≥15个月
▲5.菌落数≥6×105 CFU/片
6.采用嗜热脂肪杆菌芽孢
▲7.132℃时的D值≥9秒
▲8.自带压力蒸汽第五类化学指示物标签。
▲9.能与科室现有诺盾贝尔牌、新华、老肯阅读器配合使用（如设备到期或损坏中标供应商提供配套设备使用），≦30分钟出结果。
10.配有专用的指示物手持夹碎器
	750

	21
	快干亮滑剂
	1加仑
	桶
	1.适用于清洗后的器械快干亮滑
2.规格：≥3.8L/桶
	28

	22
	浓缩除锈除垢剂
	3.8L
	桶
	1.用于医疗器械除锈
2.规格≥3.8L/桶
3.稀释比例1：8
▲4.浸泡时间5-10分钟
	16

	23
	天然皂液
	60ml
	瓶
	1.用于医生术后清洗消毒
2.规格：≧60ml/瓶
	480

	24
	液体石蜡
	450ml
	瓶
	1.馏程≥300℃；
2.用于医疗器械润滑与防腐，药品辅料，皮肤润滑，灌肠导尿
3.规格：≧450ml/瓶
	180

	25
	医疗器械速干型润滑防锈剂
	500ml/瓶
	瓶
	1.适用于器械快速润滑保养，无需干燥
2.具有防锈功能
3.规格：≧500ml/瓶
	9

	26
	泡腾消毒片Ⅱ型
	100片/瓶
	瓶
	1.有效期≥24个月
2.pH值：7.0±1.0
3.适用范围：适用于一般污染物品及环境表面、传染病人的污物消毒；疫源地的消毒；一般硬质物体表面的消毒。
4.II型
	1500

	27
	消洗灵
	450g
	袋
	1.有效氯含量≥2.5%；
2.用于器具表面洗涤、去污、漂白。
3.规格：≧450g/袋
	520

















	包三：其它用品类

	序号
	名称
	规格
	单位
	主要参数
	预估数量

	1
	PE、PET复合膜袋
	10cm*400m
	对
	1.用于药物包装
2.长度≥400m，宽≥10cm
3.规格：定卷
	426

	2
	热敏纸（放射科）
	500张/卷
	卷
	1.适用于病人信息记录
2.宽≥110mm，直径≥70mm
3.采用热敏纸，两段式
	300

	3
	热敏纸（检验科）
	600张/卷
	卷
	1.适用于病人信息记录
2.宽≥80mm，直径≥50mm
3.采用热敏纸，二段式
	300

	4
	标签
	800张/卷
	卷
	1.适用于病人信息记录
2.直径≥55mm，宽≥66mm
3.加点线
	1298

	5
	条码标签纸
	1500张/卷
	卷
	1.用于医疗器械标注
2.宽≥32mm
3.长≥83mm
4.规格：1500L/R
	150

	6
	高档热敏纸
	57mm×50mm
	卷
	1.适用于病人信息记录
2.规格：（宽*直径）57mm×50mm
	700

	7
	检验条码纸
	800张/卷
	卷
	1.用于记录标本信息
2.规格：（50mm×30mm）/张
	2900

	8
	聚丙烯油膏盒
	/
	个
	1.适用于外用药软膏剂
2.规格：20g/个
	1400

	9
	口服液体药用高密度聚乙烯瓶（喷雾瓶）
	/
	个
	1.适用于封装口服液体药物，具备喷雾功能
2.规格：100ml/个
	4000

	10
	75%酒精消毒液（喷雾型）
	100ml
	瓶
	1、主要有效成分及含量：以乙醇为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为75%±5%(V/V)。
2、剂型：液体、喷雾型
3、杀灭微生物类别：可杀灭分枝杆菌、肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。
4、使用范围：适用于完整皮肤、硬质物体表面、食品加工工具和设备表面的消毒以及医疗器械中水平消毒。
5、容量：≥100ml/瓶，100瓶/件
	400

	11
	乙醇消毒液（95%医用消毒酒精消毒液）
	500ml
	瓶
	1、主要有效成分及含量：以乙醇为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为95%±5%(V/V)
2、剂型：液体
3、杀灭微生物类别：可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。
4、使用范围适：用于完整皮肤和硬质物体表面的消毒。
5、容量：≥500ml/瓶，30瓶/件
	2430

	12
	75%酒精消毒液
	500ml
	瓶
	1、主要有效成分及含量：以乙醇为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为75%±5%(V/V)。
2、剂型：液体
3、杀灭微生物类别：可杀灭分枝杆菌、肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。
4、使用范围：适用于完整皮肤、硬质物体表面、食品加工工具和设备表面的消毒以及医疗器械中水平消毒。
5、容量：≥500ml/瓶，30瓶/件
	3840

	13
	75%酒精消毒液
	60ml
	瓶
	1、主要有效成分及含量：以乙醇为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为75%±5%(V/V)。
2、剂型：液体
3、杀灭微生物类别：可杀灭分枝杆菌、肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。
4、使用范围：适用于完整皮肤、硬质物体表面、食品加工工具和设备表面的消毒以及医疗器械中水平消毒。
5、容量：≥60ml/瓶
▲6.瓶盖设计：翻盖
	3100

	14
	3%过氧化氢消毒液
	500ml
	瓶
	1、主要有效成分及含量：以过氧化氢为主要有效成分的消毒液，过氧化氢含量为3.0%±0.3%(W/V)。
2、剂型：液体，杀灭空气中的细菌和医院感染常见细菌。
3、杀灭微生物类别：可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、
4、使用范围：适用于一般硬质物体表面、空气消毒及皮肤伤口的消毒。
5、容量：≥500ml/瓶
	330

	15
	蜡基碳带
	110mm×70mm
	卷
	1.表面有凹凸的材质
2.规格（宽*直径）：110mm×70mm
	95

	16
	离子交换树脂再生剂（软水专用盐）
	/
	kg
	1.适用于血透室超纯水净化
2.规格：10kg/包
	12500

	17
	每日费用清单打印纸
	57mm×30mm
	卷
	1.适用于病人信息记录
2.规格（宽*直径）：57mm×30mm
	100

	18
	门诊指引单
	80mm*60mm
	卷
	1.用于医疗信息记录
2.尺寸（宽*直径）：≥80mm*60mm
	22700

	19
	全树脂碳带
	90mm×300mm
	卷
	1.表面有凹凸的材质
2.规格：90mm×300mm
	2

	20
	热敏打印纸
	57mm×30mm
	卷
	1.适用于病人信息记录
2.规格（宽*直径）：57mm×30mm
	120

	21
	条码热敏打印腕带
	285mm*29mm
	条
	1.用于记录患者信息
2.规格：285mm*29mm 白色
	50000

	22
	外用药用聚丙烯软膏盒
	/
	个
	1.用于封装外用颗粒、液体药物
2.白色，60g
	1400

	23
	小黄锁
	/
	个
	1.单向破坏式塑料封条锁，无钥匙、一次性使用
2.每把锁带唯一编号
3.颜色为黄色
	1100

	24
	心电图记录纸
	50mm×20m
	卷
	1.用于心电图信息记录
2.规格：50mm×20m
	110

	25
	亚银条码纸
	1000张/卷
	卷
	1.用于热敏打印机信息打印
2.规格：（80mm×50mm）/张，
	3

	26
	中药熬制过滤袋1
	120mm*110mm
	个
	1.用于中药熬制过滤
2.无纺布材质，要求布质密实、不漏药，且耐高温。
3.规格：120mm*110mm
	15600

	27
	中药熬制过滤袋2
	150mm*200mm
	个
	1.用于中药熬制过滤
2.无纺布材质，要求布质密实、不漏药，且耐高温。
3.规格：150mm*200mm
	12000

	28
	中药熬制过滤袋3
	300mm*240mm
	个
	1.用于中药熬制过滤
2.无纺布材质，要求布质密实、不漏药，且耐高温。
3.规格：300mm*240mm
	102000










★二、商务要求（各包均适用）
1.供应商需提供全面、合格的产品（实质性要求）：
1.1供应商拟提供的所有产品产地其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。
1.2供应商提供的产品必需符合已颁布的中国国家标准或国际标准的有关条款。
1.3 若所投产品属于消毒产品的，须符合《消毒管理办法》要求，产品生产厂家须具有《消毒产品生产企业卫生许可证》，所投产品须具有《消毒产品卫生安全评价报告》或新消毒产品卫生许可批件。
2.供货价格（实质性要求）：
2.1本项目中涉及产品严格按照相关规定执行。采购价格要求：执行产品中标价格。
2.2该价格包含成本、运输、包装、培训、配送、服务、税费及其他一切附加费用。
    2.3供应商本次采购产品如因市场正常有价格下浮品类或高于采购人周边同级别单位采购单价，采购人有权要求以更低的价格成交。
3.供货期限（实质性要求）：
3.1服务期和结算方式：服务期1年。实际结算金额以成交单价和实际发生的数量结算。如因国家或地方法律法规政策或主管部门要求等原因采购人将本合同约定的采购产品部分或全部组织了再次招标采购，双方同意本合同约定的产品于新的供应商产生时自动终止，供应商对此不持任何异议。
4.产品质量（实质性要求）：
4.1供应商应保证所供产品原产地真实，医用产品是全新的、未使用过的，质量符合国家标准（在无国家标准时，符合行业标准）。
4.2 在合同履行期间，如遇资质文件发生变动，供应商须在发生变动后3日内提供变更后的相关资质交采购人存档。
4.3供应商保证所供产品到货剩余有效期不得少于整个有效期的三分之二，确保采购人在使用产品的过程中安全、有效。
4.4如因供应商提供产品质量出现问题，导致采购人受到医药卫生部门的行政处罚，供应商应按照罚金的双倍补偿采购人的损失；造成医疗纠纷赔偿，供应商应全额承担相应经济赔偿责任。
5.包装（实质性要求）：
5.1供应商所供产品应使用原厂包装物并必须符合国家有关规定；符合要求的中文说明书、标签和包装标识，产品包装上（包括大包装、小包装等）必须附有名称、批号、产地、规格、型号、有效期等国家规定的中文标识。每一个包装箱内应附一份合格证明，如非整件则须附有加盖鲜章的合格证明的复印件。否则，采购人可不予验收。
5.2供应商对提供的全部医用产品均应提供适当额外包装，以防止医用产品在转运中损坏或变质，包装应能够适应运输（含冷链运输），以确保医用产品安全无损运抵指定地点，额外包装不得另行收费。
6.交货地点和时间（实质性要求）：
6.1交货地点：供应商交货至采购人指定地点。产品经采购人验收合格前，所有风险由供应商承担。
6.2交货时间：供应商应根据采购人供应目录清单及临床使用频率，合理储备至少满足一个月用量的库存。采购人发出配送通知（如：电话、传真、邮件等形式），明确配送的品种、规格及数量。供应商每次配送的时间和数量必须严格按照采购人发送的配送通知执行。急救产品的配送时间不应超过2小时，一般产品原则上的配送时间不应超过48小时。
6.3运输：由供应商运送至采购人指定地点，运费、包装费等一切费用均由供应商承担。
7.验收（实质性要求）：
7.1货到后，供应商通知采购人验收。双方应对产品的实际供货数量、质量、包装、有效期、产品合格证明等进行验收，验收合格的入库。验收不合格的，采购人有权拒绝接收并要求供应商应按照7日内及时更换产品，不得影响采购人的临床使用。否则，视为供应商逾期供货。
7.2验收合格的，不免除产品在实际使用过程中供应商对产品承担质量担保责任。使用过程中，若产品出现质量问题，采购人有权无条件退货，并有权随时停止使用该产品，同时，采购人有权解除合同，供应商自行承担由此引起的一切法律责任和损失。
8.授权书要求：
8.1为保证产品的合法来源，凡产品有经营授权委托要求的，供应商需承诺中标后取得生产厂家合法授权委托书。（响应文件中单独提供承诺函并加盖供应商公章）（实质性要求）
9.供应商需与医院签订《质量保证承诺书》，对产品质量作出承诺。（实质性要求）
10.违约责任（实质性要求）：
10.1采购人发出订单通知后供应商拒绝供货的，或供货不及时严重影响临床使用，采购人有权选择要求其他供应商继续履行供货义务或解除合同。供应商还应当赔偿采购人因上述原因而通过其他途径购买医用产品所增加的费用。
10.2供应商逾期供货的，每逾期1日，采购人有权予以每日不低于500元的处罚，逾期超过3日的，采购人除有权进行上述类别罚款外，并有权解除合同。
10.3如供应商未经采购人同意不得擅自调整价格或违反本合同约定的价格条款，一经发现，采购人有权予以每次不低于500元处罚，并有权解除合同。
10.4供应商应保证所提供的产品完全符合中标文件要求。否则，采购人有权拒收，按验收不合格条款处置，并有权解除合同。
10.5如供应商所供产品因质量不符合有关规定而引发纠纷或造成人身财产损失的，由供应商承担由此引发的全部损失（包括但不限于赔偿费、诉讼费、鉴定费、律师费、差旅费等），如果采购人先承担责任的，采购人有权向供应商追偿。
10.6供应商保证本合同产品的权利无瑕疵，包括产品所有权、知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述产品主张权利或国家机关依法对产品进行没收查处的，供应商除应向采购人返还已收款项外，并赔偿因此给采购人造成的一切损失。
10.7供应商因上述违约行为偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人实际经济损失足额弥补。
10.8在合同有效期内如遇更高级别的采购行为，则按照高级别的招标结果执行，医院无需承担任何赔偿责任。
10.9如本项目涉及强检类的器具，供应商交货时应能满足交货产品初次使用时具备国家要求的全部相关证书。
11.采购合同的变更及解除（实质性要求）
11.1产品生产企业关、停、并、转的，供应商应及时向甲方通报并提供证明，采购人有权提前解除采购合同。
11.2采购人有权按照遴选文件的约定解除采购合同。
11.3如遇供应商在合同期内因不可抗力原因不能履行采购合同或违背合同中法律、法规所规定项目及所供产品出现严重质量问题、多起不良事件发生及产品无法满足临床使用等问题，采购人有权立即解除采购合同。
11.4 如遇国家或管理部门政策变化，本次采购的产品涉及集中采购等情形的，采购人有权终止采购合同。
12.争议解决方式（实质性要求）：
如果双方在履行合同的过程中发生争议，可协商解决，如协商不成，任何一方均可向采购人所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
13.其余事项以合同约定为准（实质性要求）。



附件2：报价格式
	包一：消毒供应中心用品Ⅰ报价单

	序号
	物品名称
	规格型号
	单位
	预估量
	单价
（元）
	总价（元）

	1
	蒸汽灭菌指示胶带
	1322-24MM 24mm*55m
	卷
	542
	
	

	2
	压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（爬行式）
	1243A
	包
	4
	
	

	3
	过氧化氢低温等离子体灭菌器过氧化氢卡匣1
	12*2.2/内胆-PS100
	套
	315
	
	

	4
	低温等离子体灭菌器专用卡匣2
	100/200RFID
	盒
	18
	
	

	5
	过氧化氢等离子体五类卡灭菌挑战装置
	728
	支
	780
	
	

	6
	压力蒸汽五类化学指示物
	S51
	片
	2700
	
	

	7
	压力蒸汽无铅四类内化学指示物
	S405/500片/盒
	盒
	227
	
	

	8
	B-D预警测试包
	BD7
	个
	960
	
	

	9
	过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋
	250mm*100m
	卷
	3
	
	

	10
	过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋
	75mm*100m平面
	卷
	4
	
	

	11
	过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋
	100mm*100mm
	卷
	3
	
	

	12
	过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋
	150mm*100平面
	卷
	7
	
	

	13
	过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋
	200mm*100m平面
	卷
	7
	
	

	14
	灭菌包装材料（高温低塑袋）
	200mm*100m（S/E）平面
	卷
	9
	
	

	15
	灭菌包装材料（高温低塑袋）
	100mm*100m（S/E）平面
	卷
	29
	
	

	16
	灭菌包装材料（高温低塑袋）
	150mm/100m（S/E）平面
	卷
	18
	
	

	17
	灭菌包装材料（高温低塑袋）
	250mm*100
	卷
	1
	
	

	18
	灭菌包装材料（高温低塑袋）
	55mm*100m（S/E）平面
	卷
	27
	
	

	19
	灭菌包装材料（高温低塑袋）
	75mm*100m（S/E）平面
	卷
	30
	
	

	20
	低温封口测试卡
	低温 100张/盒
	盒
	6
	
	

	21
	高温封口测试卡
	高温 100张/盒
	盒
	6
	
	

	22
	清洗效果指示卡
	CD30
	片
	110
	
	

	23
	ATP检测拭子
	20支/盒
	支
	60
	
	

	24
	一次性鞋套 50双/整袋
	X-111
	双
	37450
	
	

	25
	擦手/吸水巾（白色）
	18*25平铺 60g/3000片/箱
	片
	18000
	
	

	26
	擦手/吸水巾（白色）
	25*35折叠 60g/1500片/箱
	片
	13500
	
	

	27
	吸水纸
	（40*46）（白色）
	张
	5000
	
	

	28
	50g无纺布
	120cm*120cm蓝色 60g/200张/件
	张
	400
	
	

	29
	50g无纺布
	80cm*80cm 紫色 300张/件
	张
	3000
	
	

	30
	50g无纺布
	80*80绿 300张/件
	张
	600
	
	

	31
	医用灭菌包装无纺布
	100cm*100cm蓝色 50g/200张/件
	张
	4800
	
	

	32
	医用灭菌包装无纺布
	100cm*100cm紫色 50g/200张/件
	张
	2000
	
	

	33
	医用灭菌包装无纺布
	60cm*60cm蓝色 50g/500张/件
	张
	32000
	
	

	34
	医用灭菌包装无纺布
	60cm*60cm紫色 50g/500张/件
	件
	5500
	
	

	35
	医用灭菌包装无纺布
	80cm*80cm蓝色 50g/300张/件
	张
	16800
	
	

	36
	医用灭菌包装无纺布
	80cm*80cm绿色 50g/300张/件
	张
	1200
	
	

	37
	医用灭菌包装无纺布
	80cm*80cm紫色 50g/300张/件
	张
	2400
	
	

	38
	压力蒸汽灭菌封包胶带（绑带）
	TN19501
	盒
	6
	
	

	39
	压力蒸汽灭菌化学指示胶粘带
	TY19501  19mm*50m
	卷
	90
	
	

	40
	过氧化氢低温等离子体灭菌指示胶带
	TB20351 20mm*35mm
	卷
	180
	
	

	大写总价：            （元） ；小写总价：                （元）







	包二：消毒供应中心用品Ⅱ报价单

	序号
	物品名称
	规格型号
	单位
	预估量
	单价
（元）
	总价（元）

	1
	术前皮肤消毒液
	500ml
	瓶
	300
	
	

	2
	碘伏消毒液
	500ml*30
	瓶
	2993
	
	

	3
	碘伏消毒液（喷雾型）
	100ml
	瓶
	200
	
	

	4
	皮肤消毒液
	60ml
	瓶
	6500
	
	

	5
	碘酒消毒液（碘酊）
	100ml
	瓶
	180
	
	

	6
	复合醇免洗手消毒凝胶
	500ml
	瓶
	3025
	
	

	7
	松宁消毒液
	1000ml
	瓶
	108
	
	

	8
	洗手液
	610ml
	瓶
	2328
	
	

	9
	84消毒液
	500ml
	瓶
	17
	
	

	10
	戊二醛消毒液
	2% 2000ml
	桶
	190
	
	

	11
	2%葡萄糖酸洗必泰消毒液
	500ml
	瓶
	14
	
	

	12
	0.2%葡萄糖酸洗必泰消毒液
	500ml
	瓶
	10
	
	

	13
	一元过氧乙酸消毒液Ⅱ型
	5L
	桶
	69
	
	

	14
	过氧乙酸消毒液
	A+B 250ml
	组
	18
	
	

	15
	邻苯二甲醛消毒液
	5L
	桶
	549
	
	

	16
	血透机用50%柠檬酸消毒液
	5L/桶
	桶
	663
	
	

	17
	卫生湿巾
	18*26cm 80片/包
	包
	744
	
	

	18
	超浓缩全效多酶清洁剂
	1加仑
	桶
	100
	
	

	19
	过氧化氢低温等离子体灭菌验证生物指示物
	628极速版
	支
	1499
	
	

	20
	压力蒸汽30极速生物指示剂
	S30
	支
	750
	
	

	21
	快干亮滑剂
	1加仑
	桶
	28
	
	

	22
	浓缩除锈除垢剂
	3.8L
	桶
	16
	
	

	23
	天然皂液
	60ml
	瓶
	480
	
	

	24
	液体石蜡
	450ml
	瓶
	180
	
	

	25
	医疗器械速干型润滑防锈剂
	500ml/瓶
	瓶
	9
	
	

	26
	泡腾消毒片Ⅱ型
	100片/瓶
	瓶
	1500
	
	

	27
	消洗灵
	450g
	袋
	520
	
	

	大写总价：            （元） ；小写总价：                （元）




	包三：其它用品类报价单

	序号
	物品名称
	规格型号
	单位
	预估量
	单价
（元）
	总价（元）

	1
	PE、PET复合膜袋
	10cm*400m
	对
	426
	
	

	2
	热敏纸（放射科）
	500张/卷
	卷
	300
	
	

	3
	热敏纸（检验科）
	600张/卷
	卷
	300
	
	

	4
	标签
	800张/卷
	卷
	1298
	
	

	5
	条码标签纸
	1500张/卷
	卷
	150
	
	

	6
	高档热敏纸
	57mm×50mm
	卷
	700
	
	

	7
	检验条码纸
	800张/卷
	卷
	2900
	
	

	8
	聚丙烯油膏盒
	/
	个
	1400
	
	

	9
	口服液体药用高密度聚乙烯瓶（喷雾瓶）
	/
	个
	4000
	
	

	10
	75%酒精消毒液（喷雾型）
	100ml
	瓶
	400
	
	

	11
	乙醇消毒液（95%医用消毒酒精消毒液）
	500ml
	瓶
	2430
	
	

	12
	75%酒精消毒液
	500ml
	瓶
	3840
	
	

	13
	75%酒精消毒液
	60ml
	瓶
	3100
	
	

	14
	3%过氧化氢消毒液
	500ml
	瓶
	330
	
	

	15
	蜡基碳带
	110mm×70mm
	卷
	95
	
	

	16
	离子交换树脂再生剂（软水专用盐）
	/
	kg
	12500
	
	

	17
	每日费用清单打印纸
	57mm×30mm
	卷
	100
	
	

	18
	门诊指引单
	80mm*60mm
	卷
	22700
	
	

	19
	全树脂碳带
	90mm×300mm
	卷
	2
	
	

	20
	热敏打印纸
	57mm×30mm
	卷
	120
	
	

	21
	条码热敏打印腕带
	285mm*29mm
	条
	50000
	
	

	22
	外用药用聚丙烯软膏盒
	/
	个
	1400
	
	

	23
	小黄锁
	/
	个
	1100
	
	

	24
	心电图记录纸
	50mm×20m
	卷
	110
	
	

	25
	亚银条码纸
	1000张/卷
	卷
	3
	
	

	26
	中药熬制过滤袋1
	120mm*110mm
	个
	15600
	
	

	27
	中药熬制过滤袋2
	150mm*200mm
	个
	12000
	
	

	28
	中药熬制过滤袋3
	300mm*240mm
	个
	102000
	
	

	大写总价：            （元） ；小写总价：                （元）





备注：请按照分包整体报价，不可漏缺，报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容，报价表最多保留小数点后两位。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须单独密封。
















附件3：报名登记表
报名登记表
	*报名项目名称（包号）
	[bookmark: _GoBack]成都市新津区中医医院一批非医疗器械采购项目询预算价

	*报名单位 /个人名称
(统一社会信用代码/税号)
	                              （盖章）

	*单位  / 个人地址
	

	单位电话 
	

	*经办联系人
	
	*手 机
	

	邮     箱
	

	备     注
	



    采购单位联系人：潘老师、周老师 028-82526150，邮箱845865477@qq.com
注:提供（1）报名登记表扫描件（2）投标单位营业执照正、副本复印件（3）经办人身份证复印件（以上三条均需加盖供应商公章，提供扫描至以上邮箱）（4）递交响应文件时，把以上3项资料盖章资料一并递交，此3项资料无需密封。
投标单位购买招标文件时请如实认真填写报名登记表和投标人信息；若因投标单位提供的错误或不实信息，对其投标事宜造成影响的，由其投标单位自行承担所有责任。

