项目编号：Xjq zyyy2026-33

成都市新津区中医医院零星维修过渡期采购项目

询 价 通 知 书

中国 · 四川

采购人：成都市新津区中医医院

2026 年10月

目   录

第一章  询价邀请 	 - 3 -

第二章  询价须知 	 - 5 -

第三章  供应商资格条件要求 	 - 21 -

第四章  供应商资格证明材料 	 - 22 -

第五章  采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求 	 - 22 -

第六章  采购项目实质性要求 	 - 26 -

第七章  响应文件格式 	 - 27 -

第八章  评审方法 	 - 52 -

第九章  采购合同（草案） 	 - 57 -

# 第一章  院内询价邀请

成都市新津区中医医院拟对零星维修过渡期采购项目采用院内询价方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加。

一、采购项目基本情况

1.项目编号：xjq zyyy2026-33

2.采购项目名称：成都市新津区中医医院零星维修过渡期采购项目

3.采购人：成都市新津区中医医院

4.采购方式：院内询价

二、资金情况

1、资金来源： 自筹资金

2、本项目预算控制价28.7万元，超过预算控制报价视为无效投标文件。

三、采购项目简介：

详见询价文件第五章。

四 、供应商邀请方式

公告方式：本次院内询价邀请在成都市新津区中医医院官网以公告形式发布。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

详见院内院内询价通知书第三章。

六、严禁参加本次采购活动的供应商

1、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人在确定采购需求、编制院内询价通知书过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为院内院内询价通知书中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

2、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕 125 号）的要求，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。

3.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况

外）。

七、院内询价通知书获取方式、时间、地点：

1、院内询价通知书供应商在成都市新津区中医医院官网自行下载获取询价文件。报名时间 ：2026年10月19日至2026年10月21日超过报名时 间不接受报名 。报名邮箱： 845865477@qq.com 按报名登记表要求提供相关报名材料。报名登记表见挂网附件。

2、本项目院内院内询价通知书无偿获取（院内询价通知书获取后, 院内询价资格不能转让）。

八、递交响应文件截止时间：2026年10月22日16：00（北京时间）。

九、递交响应文件地点：成都市新津区中医医院徐家渡院区行政办公区一楼采购部（原儒林幼儿园）。响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达院内询价地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

十、响应文件开启时间：2026年10月23日

十一、 联系方式

# 采购人： 成都市新津区中医医院

地址：成都市新津区西创大道 1389 号

报价及资料递交联系人：潘老师、周老师  028-82526150

项目联系人：徐老师 13881703053

# 第二章  询价须知

一、供应商须知附表

| 序 号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：28.7万元； 超过采购预算的报价无效。 |
| 2 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：28.7万元； 超过最高限价的报价无效。 |
| 3 | 联合体询价 | 不允许联合体询价 |
| 4 | 低于成本价 不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 评审过程中出现下列情形之一的，询价小组应当启动异常低价响应审查程序： （1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%； （2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价65%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×65%； （3）响应报价低于采购项目（采购包）最高限价55%的，即响应报价<采购项目（采购包）最高限价×55%； （4）询价小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 询价小组启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 询价小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理。 |
| 5 | 询价情况公告 | 成都市新津区中医医院官网以公告形式发布 |
| 6 | 询价保证金 | 本项目不收取询价保证金 |

| 序 号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 8 | 询价文件咨询 | 联系人：潘老师、周老师 。 联系电话：028-82526150。 |
| 9 | 询价过程、结果工作咨 询 | 联系人：潘老师、周老师 。 联系电话：028-82526150。 |
| 10 | 成交通知书领取 | 成都市新津区中医医院采购部 |
| 11 | 供应商询问 | 项目联系人：徐老师 13881703053 |
| 12 | 供应商质疑 | 联系人：潘老师、周老师 。 联系电话：028-82526150。注：参照《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出询价通知书、询价过程、询价结果的范围。 |
| 13 | 供应商投诉 | 联系人：潘老师、周老师 。 联系电话：028-82526150。 注：参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 14 | 不发达地区和少数民族 地区 | 扶持不发达地区和少数民族地区政策，按现行有效政策执行供应商为不发达地区和少数民族地区政策条件的，在同等条件（包括但不限于）下享有优先采购的机会。 |
| 15 | 采购代理服务费 | 本项目不涉及 |

| 序 号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 16 | 节能环保要求 （实质性要求） | 根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合发布《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕 9 号)，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，本项目如涉及政府强制采购产品（节能产品政府采购品目清单中★号产品），供应商在投标时须按照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）要求提供认证机构名录内单位出具的节能产品认证证书，否则其投标文件将被视为无效投标处理。认证机构名录详见《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。（如涉及） |
| 17 | 报价/分值精确度（实质性要求） | 所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后 2 位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。 |
| 18 | 查询及使用信用记录 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库 〔 2016 〕 125 号 ） 的 要 求 ， 通 过 “ 信 用 中 国 ” 网 站（ www.creditchina.gov.cn ） 、 “ 中 国 政 府 采 购 网 ” 网 站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 19 | 应知事项 | 1.除明确要求须供应商声明或承诺的事项外，供应商可不对未要求声明或承诺的实质性要求单独进行承诺，只要供应商未明确表示不响应询价通知书的要求，即视为供应商完全响应。 2.如因行业惯例或习惯，在询价通知书中使用了非法定计量单位，不影响响应文件的有效性和符合性。 |
| 20 | 备注 | 若询价通知书中其他内容与须知附表内容不一致的，以须知附表为准。 |

二 、 总  则

1.适用范围

1.1 本询价通知书仅适用于本次询价所叙述的服务采购。

1.2 本询价通知书的解释权归采购人所有。

2.采购主体

2.1 本次询价的采购人是  成都市新津区中医医院     。

3.  合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3 按照规定获取了询价通知书，属于实质性参加采购活动的供应商。

4.  询价费用（实质性要求）

无论询价过程中的做法和结果如何，供应商应自行承担参加询价活动的全部费用。

5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2 利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4 如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

5.5 供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购人工作人员，不得参与本项目采购活动。

5.6 同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.7 供应商与采购人构存在关联关系，或者是采购人的母公司或子公司，不得参加本项目采购活动。

5.8 回避。采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避： （1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

本项目采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人。本项目采购活动中需要依法回避的相关人员是指询价小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人书面提出回避申请，并说明理由。采购人将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6.联合体竞争性询价（实质性要求）

本项目不接受联合体参与采购活动、

7.询价保证金（实质性要求）

按照询价通知书第二章供应商须知附表询价保证金要求执行。

8.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交询价响应文件截止之日起 30 天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于询价通知书规定的期限，但不得短于询价通知书规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

9.知识产权（实质性要求）

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非询价通知书特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。同时需在响应文件中提供声明，并提供相关知识产权证明文件，否则视为供应商未在本项目实施过程中采用自有知识成果，不影响有效性。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用，采购人不再因供应商采用所不拥有的知识产权而另行支付任何费用。

三、询价通知书

10 ．询价通知书的构成

10.1 询价通知书是供应商准备响应文件和参加投标的依据，同时也是询价的重要依据。询价通知书用以阐明询价项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、询价程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

10.2 供应商应认真阅读和充分理解询价通知书中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读询价通知书的全部内容，按照询价通知书的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加询价或成交资格，并承担相应的法律责任。

11.  询价通知书的澄清和修改

11.1 在递交响应文件截止时间前，采购人可以对询价通知书进行澄清或者修改。

11.2 采购人对已发出的询价通知书进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了询价通知书的供应商。该澄清或者修改的内容为询价通知书的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人书面通知供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止之日起 3 个工作日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

更正公告通过供应商报名时备注的电子邮箱发送至所有购买询价通知书的供应商，供应商在收到相应更正公告后，以书面形式给予确认，该更正公告作为询价通知书的组成部分，具有约束作用。如供应商未给予书面回复，则视为收到并认可该更正公告的内容。

11.3 供应商认为采购人需要对询价通知书进行澄清或者修改的，可以在首次响应文件截止之日起 2 个工作日前以书面形式向采购人提出申请，由采购人决定是否采纳供应商的申请事项。

12.  答疑会和现场考察

12.1 根据采购项目和具体情况，采购人认为有必要，可以在询价通知书提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取询价通知书的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

12.2 采购人组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取询价通知书的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

12.3 供应商自行承担参加答疑会和现场考察的一切费用。

12.4 本次采购不组织现场答疑会和现场考察。

四、响应文件

13.响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照询价通知书的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或询价过程中澄清。

响应文件由资格响应文件和其他响应文件组成。资格性响应文件用于询价小组资格审查，其他响应文件用于供应商与询价小组询价。

13.1 资格响应文件。供应商按照询价通知书要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

（1）承诺函；

（2）供应商资格证明材料（详见询价通知书第四章）；

（3）其他供应商认为需要提供的文件和资料。

13.2 其他响应文件。供应商按照询价通知书要求做出的技术应答，主要是针对询价项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。供应商的技术应答应包括下列内容：

（1）报价函 (①供应商应按照询价通知书规定格式填写报价函、报价表。每项费用只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。②供应商报价应为完成本询价通知书中所要求的服务所应包括内容的所有价格。应包括所提供服务的培训费、人员费用、设备费用、线路租赁、税费及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，询价通知书中另有规定的除外。③询价通知书未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。）；

（2）服务方案、项目实施方案；

（3）服务要求应答表；

（4）商务应答表；

（5）供应商承诺给予采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包含的采购事项。供应商不能以“赠送、赠予 ”等任何名义提供货物和服务以规避询价通知书的约束。否则，供应商提供的响应文件将作为无效处理，即使中标也将取消中标资格）；

（6）证明询价供应商业绩和荣誉的有关材料；

（7）询价供应商认为需要提供的文件和资料；

（8）供应商按照询价通知书要求作出的其他应答和承诺。

14.响应文件的语言（实质性要求）

14.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外

籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

15 ．计量单位（实质性要求）

除询价通知书中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

16.  报价货币（实质性要求）

本次询价项目的报价货币为人民币，报价以询价通知书约定为准。

17.响应文件格式

17.1 供应商应执行询价通知书第七章的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的询价通知书由供应商自行编写。

18.响应文件的编制和签署

18.1 参加询价的供应商应按照询价通知书的要求准备响应文件。响应文件分为资格性响应文件和其他响应文件两部分。资格性响应文件一式 2 份（实质性要求）、其他响应文件一式2 份（实质性要求）（其中正本 1 份、副本 1 份，封面上标注“正本 ”、“副本 ”字样）；所有响应文件须注明询价通知编号、项目名称、分包号和供应商名称。电子文档采用U 盘制作（与响应文件正本一致的 PDF/Word 文档存入）。

18.2 响应文件需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。副本可采用正本的复印件。

18.3 响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能被视为无效。

18.4（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专

用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.5 响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

18.6 响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.7（实质性要求）响应文件应根据询价通知书的要求制作，签署、盖章。（参照《四川省政府采购评审工作规程（修订）》规范）

18.8 响应文件统一用A4 幅面纸印制，除另有规定外。

19.响应文件的密封和标注（不属于本项目询价小组评审范畴，由采购人在接收响应文件时及时处理）

19.1 响应文件可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

19.2 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

19.4 未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

20.响应文件的递交

20.1 供应商应在询价通知书规定的提交响应文件截止时间前，将响应文件密封后送达询价地点，现场递交响应文件。在规定的递交响应文件截止时间后送达的响应文件，为无效响应文件，不予接收。

20.2 本次采购不接收邮寄的响应文件。

21.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19.响应文件的密封和标注 ”规定处理）

21.1 供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购人，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、

修改的内容为准。

21.2 供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件 ”字样。

21.3 供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。否则其询价保证金将按“第二部分 供应商采购须知 二、总则 第 7 条 ”的相关规定被没收。

21.4 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

21.5 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

五、询价及评审过程

22.询价小组的组建及评审工作按照有关法律制度和本文件第八章的规定进行。

六、成交事项

23.确定成交供应商

23.1 成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

23.2  供应商成交后，拒绝领取成交通知书的，询价采购单位将于成交供应商确定之日起 2个工作日内采取邮寄、快递方式按照成交人响应文件中的地址发出成交通知书。

23.3  成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

23.4 采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加采购活动；

（3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）成交候选供应商提供虚假材料；

（5）成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

24.行贿犯罪档案查询

成交候选供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在投标前三年内存在行贿犯罪记录的，成交后未签订采购合同的，将认定成交无效；成交后签订采购合同未履行的，将认定成交无效，同时撤销采购合同；成交后签订采购合同且已经履行的，将认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

七、合同事项

25.签订合同

25.1  成交供应商应在成交通知书发出之日起三日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

25.2  询价文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同的组成部分。

25.3  采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对询价文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

25.4  成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

25.5  成交供应商在合同签订之后 2 个工作日内，成交供应商将签订的合同（一式 3 份）送采购人进行合同编号。

25.6  询价通知书、成交供应商提交的响应文件、询价中的报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

26.合同分包（实质性要求）

26.1  经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

26.2  采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26.3  中小企业参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）规定的政策获取采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

27.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

28.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原采购合同履行过程中，不得在原采购合同履行结束后，且采购货物的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。

29.履约保证金（实质性要求）

按照询价通知书第二章供应商须知附表履约保证金要求执行。

31.履行合同

31.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

31.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

32.验收

32.1 本项目采购人将参照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》 (财库〔2016〕205 号)的要求进行验收。

33.资金支付

采购人将按照采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。支付方式：详见询价通知书第五章。

八、询价纪律要求

34.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目询价不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在询价过程中与采购人进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照询价文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

九、询问、质疑和投诉

35.询问

35.1供应商对采购活动有疑问的，可以向采购人提出询问。供应商对采购文件中的技术、商务及其他要求、定标结果的询问，应向采购人提出；对采购过程和程序等内容的询问，应向采购人提出。

35.2询问应当明确询问事项，以书面形式提出，并由供应商签字或者加盖公章。

35.3采购人应当以书面形式答复供应商的询问。

36.质疑、投诉

36.1 质疑、投诉的接收和处理参照《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《中华人民共和国财政部令第 94 号--政府采购质疑和投诉办法》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网法律法规模块查询）。

36.2 供应商如认为采购文件使自己的合法权益受到损害，可按照以上规定程序和办法提出质疑。供应商对可以质疑的采购文件提出质疑的，须在购买采购文件之日起 7 个工作日内提出，逾期提交的质疑不予受理。

36.3 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

36.4 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、询价过程、中标结果中使自己的合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，并确保真实性，便于有关单位调查、答复和处理。质疑人行使质疑权时，必须坚持“谁主张谁举证 ”，遵守“实事求是 ”和“谨慎性 ”原则，不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。

十 、 其  他

37.本询价文件中所引相关法律制度规定，在采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本询价文件不再做调整。

38.（实质性要求）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

39.除采购文件第五章规定可以采购进口产品的品目外，本项目不允许采购进口产品，否则作无效处理。

## 40.本次采购文件中加注（实质性要求）的条款，若未明确要求提供证明材料或承诺函，

# 视为仅约束成交供应商，由成交供应商和采购人签订合同前进行核实。

# 第三章  供应商资格条件要求

一、供应商资格、资质性及其他类似效力要求

（一）资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、根据本项目提出的特殊要求：

（1）供应商具有国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；

（2）注册地不在四川省行政区域内的省外供应商须提供在有效期内的四川省住房和城乡建设厅登记或录入的入川信息材料(或承诺成交后、签订合同前完成入川登记或录入)；(供应商根据自身情况选择提供其中任意一项）

（3）供应商须具备有效的建筑行业的《安全生产许可证》；

（二）其他类似效力要求：

授权参加本次投标活动的供应商代表证明材料。

二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

无

注：本项目不支持联合体投标

注：1.所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、 吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.“较大数额罚款 ”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款 ”标准高于 200 万元的，从其规定。

3.供应商在参加本次政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加本次政府采购活动。

4.供应商在参加本次政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

# 第四章 供应商资格证明材料

一、应当提供的供应商资格相关证明材料

（一）资格要求相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力：

①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照 ”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证 ”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书 ”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证 ”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照 ”；④若为自然人：提供“身份证明材料 ”；（复印件盖供应商公章）

银行、保险、石油石化、电力、电信行业由分支机构参与投标的均视为具有独立承担民事责任的能力，不得因其为负责人形式而认定不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

（1）具有良好的商业信誉

提供具有良好的商业信誉的承诺函原件；（格式自拟）

（2）健全的财务会计制度

①可提供 2022 年以来任意一年度经审计的财务审计报告复印件（至少包含报告本身以及报告中提及的财务报表），②也可提供 2022 年以来任意一年度供应商内部财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明，④成立不足一年的法人或者组织以及非盈利性单位或其他机关事业单位提供内部财务制度（复印件盖供应商公章），⑤也可提供具有健全的财务会计制度的承诺函原件（承诺函格式自拟）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；（格式自拟）

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

（1）纳税的缴费证明材料复印件或提供具有依法缴纳税收的良好记录的承诺函原件；（盖供应商公章。免税企业提供税务机关出具相关的有效证明材料复印件）；

（2）社保的缴费证明材料复印件或提供具有依法缴纳社会保障资金的良好记录的承诺函原件；（盖供应商公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函原件；（格式自拟）

6、法律、行政法规规定的其他条件；

提供具有法律、行政法规规定的其他条件的承诺函原件；（格式自拟）

- 根据本项目提出的特殊要求：

- （1）供应商具有国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；

（2）注册地不在四川省行政区域内的省外供应商须提供在有效期内的四川省住房和城乡建设厅登记或录入的入川信息材料(或承诺成交后、签订合同前完成入川登记或录入)；(供应商根据自身情况选择提供其中任意一项）

（3）供应商须具备有效的建筑行业的《安全生产许可证》；

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

1、法定代表人/单位负责人身份证明书原件及法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件；

2、法定代表人/单位负责人授权书原件及授权代表身份证明复印件（注：①法定代表人/单位负责人授权书原件需加盖公章；②如响应文件均由供应商法定代表人/单位负责人签字或加盖私人印章的且法定代表人/单位负责人本人参与投标的，则可不提供。）

二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

无

注：1、本章要求提供的相关证明材料应当与第三章的规定要求对应，除供应商自愿以外，不能要求供应商提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，供应商有权不予提供，且不影响响应文件的有效性和完整性。

2、本章要求提供的相关证明材料应当结合采购项目具体情况和供应商的组织机构性质确定，不得一概而论。

# 3、本章节要求提供的证明材料需加盖供应商公章，也可用骑缝章代替。

- 采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求

- 一、项目概况

- 本项目服务涉及模范街院区、普兴徐家渡院区、徐家渡院区行政办公区（原儒林幼儿园）、清源路治未病中心、紫苏苑大健康管理中心、普兴火车站制药室，其中模范街院区占地3000平方米，建筑面积5000平方米；徐家渡院区占地47161平方米，建筑面积48997平方米；治未病中心占地300平方米，建筑面积600平方米，紫苏苑大健康管理中心建筑面积1800平方米，普兴火车站制剂室300平方米。

- 采购需求及要求

- 维护清单

| 序号 | 维修服务名称 | 服务涉及的内容 | 具体服务描述及处理要求 | 适用服务范围及计算规则 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路检查维护 | 户内线路故障（明线） | 检查线路，确保正常通电及正常使用 | 按实际工时计算 | 小时 |
|  |  | 户内线路故障 | 更换线路超过1m，及用材保障正常使用（未超过1米的按一米计算） | 按实计算 | 1M |
| 2 | 灯具更换、维护 | 损坏、接触不良 | 维修、更换(按需) | 按个计算 | 个 |
| 3 | 插座更换、维护 | 损坏、接触不良 | 维修、更换(按需) | 按个计算 | 个 |
| 4 | 换气扇、排风扇更换、维护 | 损坏、接触不良 | 维修、更换(按需、要求) | 按个计算 | 个 |
| 5 | 疏通卫生间 | 坐便器、蹲便器及水池堵塞 | 进行疏通处理，并做好保洁卫生 | 按堵点计算 | 1处 |
| 6 | 清掏污水沟 | 室外排水沟堵塞 | 疏通排水沟道或清淘沟内垃圾（含垃圾处理） | 按米计算 | 1M |
| 7 | 清淘沉淀池 | 沉淀池（化粪池）清理 | 清淘池内垃圾（含垃圾处理） | 按m³计算 | m³ |
| 8 | 开锁 | 门钥匙打不开、丢失、锁具损坏等 | 开锁 | 按处计算 | 1处 |
| 9 | 更换锁具类 | 抽屉锁、衣柜锁更换 | 更换相应锁具，达到正常使用 | 按个计算 | 1个 |
| 10 | 更换门拉手、插销、抽屉轨道等 | 门、窗、柜等五金配件的更换 | 维修更换处理，达到正常使用 | 按处计算 | 1处 |
| 11 | 地面处理 | 地面凹凸不平、强度不够、起砂、有开裂沉降：(< | 清理基层、重新找平并养护 | <1m2修补按个计算 | 1个 |
|  |  | 1㎡厚度5cm以内) |  |  |  |
|  |  | 地面凹凸不平、强度不够、起砂、有开裂沉降：(≥1㎡厚度10cm以内) | 清理基层、重新找平并养护 | ≥1m2修补按面积计算 | 1㎡ |
| 12 | 屋面修补 | 楼地面凹凸不平、强度不够、起砂、有开裂沉降：(<1㎡) | 清理基层、重新找平并养护、做SBS防水处理 | <1m2修补按面积计算 | 1个 |
|  |  | 楼地面凹凸不平、强度不够、起砂、有开裂沉降：(≥1㎡) | 清理基层、重新找平并养护、做SBS防水处理 | ≥1m2修补按面积计算 | 1m2 |
| 13 | 墙面修复 | 清水墙面空鼓（周长<3m） | 空鼓面积超过要求的，切开后用砂浆找平并养护。 | 按处计算 | 1处 |
|  |  | 清水墙面抹灰空鼓（周长≥3m） | 空鼓面积超过要求的，切开后用砂浆找平并养护。 | ≥1m²修补按面积计算（<1m²的按1m²计算） | 1m2 |
|  |  | 内墙乳胶漆修复（翻新） | 清理基层，重新喷涂被污染的面层，颜色选用与原来涂料一样的颜色 | 按实际修复部位计算,不足1㎡修补按处计算,超过1m2修补按面积 | 1处/1㎡ |
|  |  | 墙面开裂、空鼓、脱落（铲除新做） | 用腻子或水泥+胶水乳胶漆刮涂 | 铲除开裂处，挂网、抹灰恢复，修补不足1㎡修补按处计算,超过1m2修补按面积 | 1处/1㎡ |
| 14 | 漏水修补 | 卫生间、洗漱台防水层厚度不够或局部漏涂（<1㎡） | 重新加厚涂抹 | <1m2修补按个计算 | 1个 |
|  |  | 卫生间防水层厚度不够或局部漏涂（≥1㎡） | 重新加厚涂抹 | ≥1m2修补按面积计算 | 1㎡ |
|  |  | 墙面、楼板、地面渗漏水 | 打凿蜂窝周边至密实位置；堵漏；封堵后，高压注浆填充内部缝隙；封平基层 | 大于0.5㎡修补按面积计 | 1㎡ |
| 15 | 防水修补 | 屋面防水 | 开凿，清理，抹1.5cm厚聚合物水泥防水涂料 | 按实际工程量以面积计 | 1㎡ |
|  |  | 内墙墙面防水 | 基层处理，刷1.5cm厚聚合物水泥防水涂料 | 按实际工程量以面积计 | 1㎡ |
| 16 | 室内外标线 | 模糊有缺陷，不能辨别 | 重新清除后，新涂并做好保洁卫生 | 修复面积<1m时，按处计算 | 1处 |
|  |  | 模糊有缺陷，不能辨别 | 重新清除后，新涂并做好保洁卫生 | 修复面积≥1m时，按实际修复部位按M计算 | 1M |
| 17 | 机械钻孔 | 机械钻砖墙(孔洞孔径<φ70mm） | 含钻孔，孔洞周边的防水、修复及美化处理 | 修补按个计算 | 1个 |
|  |  | 机械钻砖墙(孔洞孔径φ70mm~φ150mm)， | 含钻孔，孔洞周边的防水、修复及美化处理 | 修补按个计算 | 1个 |
|  |  | 机械钻砖墙孔洞(孔径φ150mm以上φ250mm以内) | 含钻孔，孔洞周边的防水、修复及美化处理 | 修补按个计算 | 1个 |
| 18 | 地面石材修补 | 有破损，影响美观(<1㎡) | 拆除损坏的石材、清理，安装新石材（含基层防水处理），原材质更换 | 按实际修复部位个数计算 | 1个 |
|  |  | 有破损，影响美观(≥1m2) | 拆除损坏的石材、清理，安装新石材（含基层防水处理），原材质更换 | 按实际修复部位面积计算 | 1㎡ |
| 19 | 地砖修补 | 有破损，有裂痕，影响美观(<1m2) | 拆除损坏的地砖、清理，安装新砖（含基层防水处理及相关辅料），原材质更换，并保洁 | 按实际修复部位个数计算 | 1个 |
|  |  | 有破损，有裂痕，影响美观(≥1m2) | 拆除损坏的地砖、清理，安装新砖（含基层防水处理及相关辅料），原材质更换，并保洁 | 按实际修复部位面积计算 | 1㎡ |
| 20 | 墙砖修补 | 有破损，有裂痕，影响美观(<1m2) | 拆除损坏的墙砖、清理，安装新石材（含基层防水处理），原材质更换 | 按实际修复部位个数计算 | 1个 |
|  |  | 有破损，有裂痕，影响美观(≥1m2) | 拆除损坏的墙砖、清理，安装新石材（含基层防水处理），原材质更换 | 按实际修复部位面积计算 | 1㎡ |
| 21 | 不锈钢栏杆修补 | 有损坏，有不安全因素（<3m） | 拆损坏的栏杆，重新安装 | 按处计算 | 1处 |
|  |  | 有损坏，有不安全因素（≥3m） | 拆损坏的栏杆，重新安装 | 按实计算 | 1m |
| 22 | 防护栏杆修复 | 有损坏，有不安全因素（<3m） | 拆损坏的栏杆，重新安装 | 按处计算 | 1处 |
|  |  | 有损坏，有不安全因素（≥3m） | 拆损坏的栏杆，重新安装 | 按实计算 | 1M |
| 23 | 雨棚修复 | 有损坏，有漏水（面积<1㎡） | 拆除损坏的，重新安装，并清洁 | 按处计算 | 1处 |
|  |  | 有损坏，有漏水（面积≥1㎡） | 拆除损坏的，重新安装，并清洁 | 按实计算 | 1㎡ |
| 24 | 铝合金门窗修复 | 存在安全隐患，有裂纹，有破损 | 拆除损坏的，重新安装，并清洁 | 按实计算 | 1㎡ |
| 25 | 门窗洞、墙面、梁面阴阳角不方正平直 | 门窗洞、墙面、梁面阴阳角不方正平直 | 清理基层、重新找平方正顺直 | 按米计算 | 1M |
| 26 | 门、窗边塞缝 | 清扫、修补好等全过程 | 清扫墙面、调运砂浆、清扫落地灰、修补好等全过程 | 按米计算 | 1M |
| 27 | 室内配电箱元器件损坏 | 更换损坏元器件，更换后确保线路正常 | 更换损坏元器件，更换后确保线路正常 | 按实更换材料（另计）工时按个计算 | 1个 |
| 28 | 吊顶维修 | 卫生间、处置间等吊顶维修 | 吊顶更换、维护 | / | 1㎡ |
| 29 | 临时用工 | 木工维修处理 | 有大型活动等全面检修 | / | 1日 |
| 30 | 临时用工 | 焊工维修处理 | 有大型活动等全面检修 | / | 1日 |
| 31 | 临时用工 | 泥工维修处理 | 有大型活动等全面检修 | / | 1日 |
| 32 | 临时用工 | 水电工维修处理 | 有大型活动等全面检修 | / | 1日 |
| 33 | 临时用工 | 杂工搬运、清除、清运等 | 有大型活动等全面检修 | / | 1日 |
| 34 | 临时用工 | 其他工种维修处理 | 有大型活动等全面检修 | / | 1日 |
| 35 | 临时用车 | 微型小货车 | 随时运输 | 新津区内 | 车/次 |
| 36 | 高空作业人工 | 玻璃幕墙维修更换 | 二楼及以下高空作业 | / | 工作日 |
| 37 | 高空作业人工 | 玻璃幕墙维修更换 | 三楼至七楼高空作业 | / | 1日 |
| 38 | 高空作业人工 | 玻璃幕墙维修更换 | 8楼至12楼高空作业 | / | 1日 |
| 39 | 高空作业人工 | 玻璃幕墙维修更换 | 高空搭架 | / | 次 |

备注：临时用工不足一小时按一小时计算，玻璃幕墙安装过程中需要使用吊车时其费用由采购人承担。

（二）维修常用耗材清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插座 | 三孔、五孔、多孔、一开五孔综合价 | 个 |
| 2 | 开关 | 单开、双开、多开综合价 | 个 |
| 3 | 灯具 | 300*300LED平板灯 | 盏 |
| 4 |  | 600*600平板灯80w | 盏 |
| 5 |  | 600*600应急灯平板灯灯60w | 盏 |
| 6 |  | 18w-40w球泡综合价 | 个 |
| 7 |  | 15cm-40cm面包灯综合价 | 盏 |
| 8 |  | LED灯贴综合价 | 个 |
| 9 | 换气扇 | 300*300吊顶上用换气扇 | 个 |
| 10 |  | 300-450墙上安装用换气扇综合价 | 个 |
| 11 |  | 300-450墙上安装用铁排扇综合价 | 个 |
| 12 | 电线 | 1.5平方铜芯 | 米 |
| 13 |  | 2.5平方铜芯 | 米 |
| 14 |  | 4平方铜芯 | 米 |
| 15 |  | 6平方铜芯 | 米 |
| 16 |  | 10平方铜芯 | 米 |
| 17 | 线管 | 16 | 根 |
| 18 |  | 20 | 根 |
| 19 |  | 32 | 根 |
| 20 | 线槽 | 2cm | 根 |
| 21 | 门锁 | 门锁体、锁芯、把手综合价 | 套 |
| 22 |  | 把式、球形综合价 | 个 |
| 23 |  | 防火门锁体、锁芯综合价 | 套 |
| 24 | 水管、下水器、龙头、开关、配件 | 短嘴、加长水龙头综合价 | 个 |
| 25 |  | 铜芯台盆混水水龙头综合价 | 个 |
| 26 |  | 下水综合价 | 套 |
| 27 |  | 按压式冲水阀 | 个 |
| 28 |  | 脚踏式冲水阀 | 个 |
| 29 |  | 感应水龙头 | 套 |
| 30 |  | 小便器感应冲水阀 | 套 |
| 31 |  | 三角阀 | 个 |
| 32 |  | 高压管 | 根 |
| 33 |  | 延时阀 | 个 |
| 34 |  | 25PPR水管 | 根 |
| 35 |  | 25PPR水管配件 | 个 |
| 36 |  | 25PE水管 | 米 |
| 37 |  | 25PE水管配件综合价 | 个 |
| 38 | 马桶盖 | 适配综合单价 | 个 |
| 39 | 淋浴喷头 | 综合单价 | 套 |
| 42 | 铝合金窗 | 综合价 | ㎡ |
| 43 | 塑钢窗 | 综合价 | ㎡ |
| 44 | 幕墙玻璃1.18m*1.25m | 综合价 | ㎡ |
| 45 | 幕墙玻璃辅料 | 综合价 | ㎡ |
| 46 | 零星混 凝土工 程 | 零星砼现 浇（包含 所有材 料混凝土强度 等级：不低 于 C20，包 含支模及拆除、建渣外 运等。 | ㎡ |
| 47 | 天棚面 | 石膏板安 装（包含 所有材 料） 包含拆换龙 骨、拆除原 面层、基 层、建渣外运等，材料 全部由供应 商提供。 | ㎡ |

  - 备注：未包括在采购内容以内零星维修耗材，使用后以同期同类产品不高于市场价格据实结算。

★三、质量要求

      - 1.所有进场材料及设备必须符合国家现行技术标准要求。（响应时需单独提供承诺函，格式自拟）

      - 2.所有进场材料及设备必须具有检验报告和合格证。（响应时需单独提供承诺函，格式自拟）

      - 3.特殊工种人员（电工、焊工及高空作业人员等）须持证上岗，涉及特种作业或高风险作业，必须由持相应资质证件的人员完成。（响应时需单独提供承诺函，格式自拟）

      - 4.供应商拟派本项目的项目团队人员：二级及以上建造师1人，安全管理人员1人，水电工1人，焊工1人，木工1人，泥工1人。（响应时需单独提供承诺函，格式自拟）

★四、商务及其他要求

      - 服务期限：2026 年 10 月至 2027 年 2月 28日（本服务为过渡期零星维修服务，服务截止期限至下一个通过正式采购确定的供应商进场之日止，若正式采购供应商提前进场，则本合同自动终止）。

      - 履约地点：采购人指定地点。

      - 付款方式：3.1.投标人报价为单价报价。3.2.采购人根据实际情况每月据实结算，并以使用科室或管理科室签字确认的零星维修清单经审计后以审计金额*统一结算率为结算金额，结算前供应商应提供等额发票，服务期限内结算不超过28.7万元。

      - 验收：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。按国家有关法律、法规、采购文件的质量要求、成交供应商的响应文件及合同进行验收，医院基建部严格按履约验收标准和医院内部考核方案实施。连续二次考核不合格（低于60分）或不符合工程竣工验收标准，医院有权单方面中止合同，且无需承担任何违约责任。

      - 其他要求：供应商应严格执行《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国劳动合同法》及项目所在地最低工资标准等相关法律、法规并依法与服务人员签订劳动合同，并办理各种用工手续，如因用工不当，给采购人及服务人员造成的损失由供应商承担。

      - 6.供应商服务从业人员在服务期间发生伤亡事故，或在服务过程中造成第三人伤亡的，责任由供应商承担。供应商在项目执行过程中定期及时向采购人通告本项目的重大事项及其进度。

      - 7.供应商须保证在接到采购人维修要求2小时内派人员到现场实施维修;紧急情况下，30分钟内派出人员到现场实施维修。

- 8.供应商必须严格按照批准的施工图设计文件执行技术要求， 不得擅自更改设计。如发现上述情况，采购人有权要求停止施工，由此产生的经济损失由供应商承担。

- 9.由于施工、维修材料等因素发生质量事故，其经济损失 由供应商承担并按合同条款赔偿采购人因此受到的损失。

      - 10.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受采购人的监督。

      - 11.其他未尽事宜由采购人与供应商在签订采购合同时约定。

      - 12.特殊作业环境禁止无牌无证上岗。

      - 13.以下表格为过渡期零星维修服务商考核，用于月度履约评价，作为服务费支付、合同履约依据。

- 考核标准以考核评分表要求为准：考核高于 80 分（含本数）按第三方复核后金额 100%付款，60 分（含本数）-80 分之间按第三方复核后金额 80%付款，低于 60 份视为不合格，供应商承担违约责任，若连续两月不合格，采购人有权提前终止合同。

- 考核表

| 序号 | 考核项目 | 分值 | 考核内容与评分标准 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应时效 | 20 分 | 1. 紧急维修（漏水、断电等）：30 分钟内到场，超时一次扣 5 分； 2. 一般维修：2 小时内到场，超时一次扣 3 分； 3. 未响应、拒单一次本项 0 分。 |  |
| 2 | 维修质量 | 25 分 | 1. 维修完成后一次性验收合格得满分；返工 1 次扣 5 分，同一问题反复返工扣 10 分； 2. 维修后存在安全隐患、偷工减料，本项不得分； 3. 维修现场恢复完好（清理垃圾、复原设施）。 |  |
| 3 | 工单管理 | 15 分 | 1. 接报后规范登记维修工单，完工及时填报、闭环；缺单漏单 1 次扣 3 分； 2. 工单信息填写完整（故障、处理内容、工时材料），信息缺失每次扣 2 分。 |  |
| 4 | 人员管理 | 15 分 | 1. 维修人员持证上岗、着装规范，文明施工；着装不规范、态度差每次扣 3 分； 2. 人员变动提前告知甲方；擅自更换人员扣 5 分； 3. 遵守院内管理制度，不违规进入非作业区域。 |  |
| 5 | 安全管理 | 15 分 | 1. 施工做好安全防护，高空 / 水电作业规范；安全措施不到位一次扣 5 分； 2. 发生安全事故本项 0 分，且按合同追责； 3. 施工造成财产损坏照价赔偿，未赔偿扣全部分值。 |  |
| 6 | 配合服务 | 10 分 | 1. 配合甲方巡检、临时抢修、迎检保障；不配合一次扣 3 分； 2. 服从甲方管理安排，沟通顺畅。 |  |
| 合计 | 总分 | 100 分 |  |  |

注：1、以上带★号条款为实质性要求。

# 2、本项目所涉及的所有国家标准、地方标准、行业标准等如有最新的标准以最新标准为准。

# 第六章  采购项目实质性要求

一、项目要求：

详见第五章。

二、参照政府采购政策要求：

节能环保要求：参照财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合发布《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号)，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，本项目如涉及政府强制采购产品（节能产品政府采购品目清单中★号产品），供应商在投标时须按照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）要求提供认证机构名录内单位出具的节能产品认证证书，否则其响应文件将被视为无效投标处理。认证机构名录详见《参与实施政府采购节能产品认证机构

# 名录》。（如涉及）。

# 第七章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解

释性说明，不作为必填项。（如果供应商响应文件中已经去掉备注而无其他解释性说明，则视为完全理解并同意备注中的要求）

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

## 四、本章格式如为多页的，无须逐页盖章。

封面

正本/副本

包号（如涉及）

资格性响应文件

项目名称：________________

项目编号：________________

供应商名称：______________ (盖章）

日期：____年___月___ 日

一、承诺函（一）

（采购人名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据询价通知书要求，现郑重承诺如下：

一、具备参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

（实质性要求）二、完全接受和满足本项目询价通知书中规定的实质性要求，如对询价通知书有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价通知书件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

（实质性要求）三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

（实质性要求）四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

（实质性要求）五、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合询价通知书要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：

授权代表签字：

供应商名称：  （盖章）

日    期 ：  年   月  日

二、法定代表人/单位负责人身份证明书

（法定代表人/单位负责人姓名）在          （投标人名称）处任

（职务名称）职务，是              （投标人名称）的法定代表人/单位负责人。特此证明。

供应商：            （盖单位公章）

法定代表人/单位负责人签字或者加盖法定代表人/单位负责人名章：

注： 1 、供应商为自然人时提供“ 自然人身份证明材料 ”。

2 、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。

3 、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4 、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

5 、此身份证明书盖章位置未做强制性要求。

三、法定代表人/单位负责人授权书

## 本授权声明：           （供应商名称）        （法定代表人/单位负责人姓名、职务）

授权             （被授权人姓名、职务）为我方 “               ” 项目（项目编

号：        ）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

## 特此声明。

## 法定代表人/单位负责人签字或者加盖个人名章：          。

## 授权代表签字：            。

## 供应商名称：       （单位盖章）。

## 日    期 ：      。

注：1 、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书 ”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书 ”，供应商为自然人时提供“ 自然人身份证明材料 ”。

2 、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3 、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4 、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

5 、此授权书盖章位置未做强制性要求。

四、具有独立承担民事责任能力的证明材料

①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照 ”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证 ”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书 ”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证 ”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照 ”；④若为自然人：提供“身份证明材料 ”

注：1. 以上证明材料应满足此条要求①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖投标人公章；

2.  供应商若已更换为三证合一的则提供营业执照副本复印件，事业单位提供事业单位法人证书，其他组织提供营业执照等证明文件， 自然人提供身份证明均具备此条同等效力；

3.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一 ”改革的指导意见(国办发〔2017〕41 号)等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供承诺。

五、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的

证明材料

（根据第四章要求提供）

六、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

（根据第四章要求提供）

七、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

（根据第四章要求提供）

八、提供参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的

承诺函

（根据第四章要求提供）

九、提供具有法律、行政法规规定的其他条件的承诺函

（根据第四章要求提供）

十、根据本项目要求提出的特殊资格条件的证明材料

（根据第四章要求提供）

（一）供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人在投标前三年内行

贿犯罪记录的声明及承诺

（采购人名称）

我单位在参加本项目“         ”（项目名称）项目（项目编号：     ）（包号：   ） 投标活动中，已认真阅读并认知了关于供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录方面的规定要求，在此我单位声明并承诺如下：

1、在参加本项目投标前三年内（单位注册不满三年的，按实计算），我单位及其现任法定代表人/主要负责人的行贿犯罪记录情况为：       （填写“具有 ”或“不具有 ”）行贿犯罪记录； 我单位的现任法定代表人/主要负责人姓名为：                       ，身份证号：                      。

2、如若我单位及现任法定代表人/主要负责人在规定期限内具有行贿犯罪记录，我单位承担如下：

1）中标（成交）后未签订政府采购合同的，认定中标（成交）无效；

2）按提供虚假材料谋取中标处理；

3）招标文件规定的其他应当承担的处理；

4）相关法律法规规定的其他应当承担的相关处罚；

3、如若我单位伪造、变造行贿犯罪档案查询结果告知函的，按相关法律、法规、规范性文件的规定处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、其他未尽事项按行相关法律法规规定执行。

投标人名称：       （单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：          。

日    期 ：        。

十一、其他供应商认为应该提供的资格证明材料

（供应商根据自身情况自行提供）

封面

正本/副本

包号（如涉及）

其他响应性文件

项目名称：________________

项目编号：________________

供应商名称：______________ (盖章）

日期：____年___月___ 日

一、报价函

（采购人名称）：

1.我方全面研究了“           ”项目询价通知书（项目编号：           ），决定参加贵单位组织的本项目询价采购。

2.我方自愿按照询价通知书规定的各项要求（包括文件中“注 ”和“实质性要求 ”的内容）向采购人提供所需服务，总报价：（大写）          元；（小写）           万元。

3.一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

（实质性要求）4.我方为本项目提交的响应文件正本 1 份，副本 1 份，用于询价报价。

5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6.本次询价，我方报价有效期为询价通知书规定的起算之日起 30 天。

供应商名称：  （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期 ：   年   月   日

二、报价表

项目名称：                   项目编号：

一、（维护清单）

| 序号 | 维修服务名称 | 服务涉及的内容 | 具体服务描述及处理要求 | 适用服务范围及计算规则 | 单位 | 单价报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路检查维护 | 户内线路故障（明线） | 检查线路，确保正常通电及正常使用 | 按实际工时计算 | 小时 |  |
|  |  | 户内线路故障 | 更换线路超过1m，及用材保障正常使用（未超过1米的按一米计算） | 按实计算 | 1M |  |
| 2 | 灯具更换、维护 | 损坏、接触不良 | 维修、更换(按需) | 按个计算 | 个 |  |
| 3 | 插座更换、维护 | 损坏、接触不良 | 维修、更换(按需) | 按个计算 | 个 |  |
| 4 | 换气扇、排风扇更换、维护 | 损坏、接触不良 | 维修、更换(按需、要求) | 按个计算 | 个 |  |
| 5 | 疏通卫生间 | 坐便器、蹲便器及水池堵塞 | 进行疏通处理，并做好保洁卫生 | 按堵点计算 | 1处 |  |
| 6 | 清掏污水沟 | 室外排水沟堵塞 | 疏通排水沟道或清淘沟内垃圾（含垃圾处理） | 按米计算 | 1M |  |
| 7 | 清淘沉淀池 | 沉淀池（化粪池）清理 | 清淘池内垃圾（含垃圾处理） | 按m³计算 | m³ |  |
| 8 | 开锁 | 门钥匙打不开、丢失、锁具损坏等 | 开锁 | 按处计算 | 1处 |  |
| 9 | 更换锁具类 | 抽屉锁、衣柜锁更换 | 更换相应锁具，达到正常使用 | 按个计算 | 1个 |  |
| 10 | 更换门拉手、插销、抽屉轨道等 | 门、窗、柜等五金配件的更换 | 维修更换处理，达到正常使用 | 按处计算 | 1处 |  |
| 11 | 地面处理 | 地面凹凸不平、强度不够、起砂、有开裂沉降：(< | 清理基层、重新找平并养护 | <1m2修补按个计算 | 1个 |  |
|  |  | 1㎡厚度5cm以内) |  |  |  |  |
|  |  | 地面凹凸不平、强度不够、起砂、有开裂沉降：(≥1㎡厚度10cm以内) | 清理基层、重新找平并养护 | ≥1m2修补按面积计算 | 1㎡ |  |
| 12 | 屋面修补 | 楼地面凹凸不平、强度不够、起砂、有开裂沉降：(<1㎡) | 清理基层、重新找平并养护、做SBS防水处理 | <1m2修补按面积计算 | 1个 |  |
|  |  | 楼地面凹凸不平、强度不够、起砂、有开裂沉降：(≥1㎡) | 清理基层、重新找平并养护、做SBS防水处理 | ≥1m2修补按面积计算 | 1m2 |  |
| 13 | 墙面修复 | 清水墙面空鼓（周长<3m） | 空鼓面积超过要求的，切开后用砂浆找平并养护。 | 按处计算 | 1处 |  |
|  |  | 清水墙面抹灰空鼓（周长≥3m） | 空鼓面积超过要求的，切开后用砂浆找平并养护。 | ≥1m²修补按面积计算（<1m²的按1m²计算） | 1m2 |  |
|  |  | 内墙乳胶漆修复（翻新） | 清理基层，重新喷涂被污染的面层，颜色选用与原来涂料一样的颜色 | 按实际修复部位计算,不足1㎡修补按处计算,超过1m2修补按面积 | 1处/1㎡ |  |
|  |  | 墙面开裂、空鼓、脱落（铲除新做） | 用腻子或水泥+胶水乳胶漆刮涂 | 铲除开裂处，挂网、抹灰恢复，修补不足1㎡修补按处计算,超过1m2修补按面积 | 1处/1㎡ |  |
| 14 | 漏水修补 | 卫生间、洗漱台防水层厚度不够或局部漏涂（<1㎡） | 重新加厚涂抹 | <1m2修补按个计算 | 1个 |  |
|  |  | 卫生间防水层厚度不够或局部漏涂（≥1㎡） | 重新加厚涂抹 | ≥1m2修补按面积计算 | 1㎡ |  |
|  |  | 墙面、楼板、地面渗漏水 | 打凿蜂窝周边至密实位置；堵漏；封堵后，高压注浆填充内部缝隙；封平基层 | 大于0.5㎡修补按面积计 | 1㎡ |  |
| 15 | 防水修补 | 屋面防水 | 开凿，清理，抹1.5cm厚聚合物水泥防水涂料 | 按实际工程量以面积计 | 1㎡ |  |
|  |  | 内墙墙面防水 | 基层处理，刷1.5cm厚聚合物水泥防水涂料 | 按实际工程量以面积计 | 1㎡ |  |
| 16 | 室内外标线 | 模糊有缺陷，不能辨别 | 重新清除后，新涂并做好保洁卫生 | 修复面积<1m时，按处计算 | 1处 |  |
|  |  | 模糊有缺陷，不能辨别 | 重新清除后，新涂并做好保洁卫生 | 修复面积≥1m时，按实际修复部位按M计算 | 1M |  |
| 17 | 机械钻孔 | 机械钻砖墙(孔洞孔径<φ70mm） | 含钻孔，孔洞周边的防水、修复及美化处理 | 修补按个计算 | 1个 |  |
|  |  | 机械钻砖墙(孔洞孔径φ70mm~φ150mm)， | 含钻孔，孔洞周边的防水、修复及美化处理 | 修补按个计算 | 1个 |  |
|  |  | 机械钻砖墙孔洞(孔径φ150mm以上φ250mm以内) | 含钻孔，孔洞周边的防水、修复及美化处理 | 修补按个计算 | 1个 |  |
| 18 | 地面石材修补 | 有破损，影响美观(<1㎡) | 拆除损坏的石材、清理，安装新石材（含基层防水处理），原材质更换 | 按实际修复部位个数计算 | 1个 |  |
|  |  | 有破损，影响美观(≥1m2) | 拆除损坏的石材、清理，安装新石材（含基层防水处理），原材质更换 | 按实际修复部位面积计算 | 1㎡ |  |
| 19 | 地砖修补 | 有破损，有裂痕，影响美观(<1m2) | 拆除损坏的地砖、清理，安装新砖（含基层防水处理及相关辅料），原材质更换，并保洁 | 按实际修复部位个数计算 | 1个 |  |
|  |  | 有破损，有裂痕，影响美观(≥1m2) | 拆除损坏的地砖、清理，安装新砖（含基层防水处理及相关辅料），原材质更换，并保洁 | 按实际修复部位面积计算 | 1㎡ |  |
| 20 | 墙砖修补 | 有破损，有裂痕，影响美观(<1m2) | 拆除损坏的墙砖、清理，安装新石材（含基层防水处理），原材质更换 | 按实际修复部位个数计算 | 1个 |  |
|  |  | 有破损，有裂痕，影响美观(≥1m2) | 拆除损坏的墙砖、清理，安装新石材（含基层防水处理），原材质更换 | 按实际修复部位面积计算 | 1㎡ |  |
| 21 | 不锈钢栏杆修补 | 有损坏，有不安全因素（<3m） | 拆损坏的栏杆，重新安装 | 按处计算 | 1处 |  |
|  |  | 有损坏，有不安全因素（≥3m） | 拆损坏的栏杆，重新安装 | 按实计算 | 1m |  |
| 22 | 防护栏杆修复 | 有损坏，有不安全因素（<3m） | 拆损坏的栏杆，重新安装 | 按处计算 | 1处 |  |
|  |  | 有损坏，有不安全因素（≥3m） | 拆损坏的栏杆，重新安装 | 按实计算 | 1M |  |
| 23 | 雨棚修复 | 有损坏，有漏水（面积<1㎡） | 拆除损坏的，重新安装，并清洁 | 按处计算 | 1处 |  |
|  |  | 有损坏，有漏水（面积≥1㎡） | 拆除损坏的，重新安装，并清洁 | 按实计算 | 1㎡ |  |
| 24 | 铝合金门窗修复 | 存在安全隐患，有裂纹，有破损 | 拆除损坏的，重新安装，并清洁 | 按实计算 | 1㎡ |  |
| 25 | 门窗洞、墙面、梁面阴阳角不方正平直 | 门窗洞、墙面、梁面阴阳角不方正平直 | 清理基层、重新找平方正顺直 | 按米计算 | 1M |  |
| 26 | 门、窗边塞缝 | 清扫、修补好等全过程 | 清扫墙面、调运砂浆、清扫落地灰、修补好等全过程 | 按米计算 | 1M |  |
| 27 | 室内配电箱元器件损坏 | 更换损坏元器件，更换后确保线路正常 | 更换损坏元器件，更换后确保线路正常 | 按实更换材料（另计）工时按个计算 | 1个 |  |
| 28 | 吊顶维修 | 卫生间、处置间等吊顶维修 | 吊顶更换、维护 | / | 1㎡ |  |
| 29 | 临时用工 | 木工维修处理 | 有大型活动等全面检修 | / | 1日 |  |
| 30 | 临时用工 | 焊工维修处理 | 有大型活动等全面检修 | / | 1日 |  |
| 31 | 临时用工 | 泥工维修处理 | 有大型活动等全面检修 | / | 1日 |  |
| 32 | 临时用工 | 水电工维修处理 | 有大型活动等全面检修 | / | 1日 |  |
| 33 | 临时用工 | 杂工搬运、清除、清运等 | 有大型活动等全面检修 | / | 1日 |  |
| 34 | 临时用工 | 其他工种维修处理 | 有大型活动等全面检修 | / | 1日 |  |
| 35 | 临时用车 | 微型小货车 | 随时运输 | 新津区内 | 车/次 |  |
| 36 | 高空作业人工 | 玻璃幕墙维修更换 | 二楼及以下高空作业 | / | 工作日 |  |
| 37 | 高空作业人工 | 玻璃幕墙维修更换 | 三楼至七楼高空作业 | / | 1日 |  |
| 38 | 高空作业人工 | 玻璃幕墙维修更换 | 8楼至12楼高空作业 | / | 1日 |  |
| 39 | 高空作业人工 | 玻璃幕墙维修更换 | 高空搭架 | / | 次 |  |
| 大写（元）： ；小写 （万元） |  |  |  |  |  |  |

- 维修常用耗材清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 单价报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插座 | 三孔、五孔、多孔、一开五孔综合价 | 个 |  |
| 2 | 开关 | 单开、双开、多开综合价 | 个 |  |
| 3 | 灯具 | 300*300LED平板灯 | 盏 |  |
| 4 |  | 600*600平板灯80w | 盏 |  |
| 5 |  | 600*600应急灯平板灯灯60w | 盏 |  |
| 6 |  | 18w-40w球泡综合价 | 个 |  |
| 7 |  | 15cm-40cm面包灯综合价 | 盏 |  |
| 8 |  | LED灯贴综合价 | 个 |  |
| 9 | 换气扇 | 300*300吊顶上用换气扇 | 个 |  |
| 10 |  | 300-450墙上安装用换气扇综合价 | 个 |  |
| 11 |  | 300-450墙上安装用铁排扇综合价 | 个 |  |
| 12 | 电线 | 1.5平方铜芯 | 米 |  |
| 13 |  | 2.5平方铜芯 | 米 |  |
| 14 |  | 4平方铜芯 | 米 |  |
| 15 |  | 6平方铜芯 | 米 |  |
| 16 |  | 10平方铜芯 | 米 |  |
| 17 | 线管 | 16 | 根 |  |
| 18 |  | 20 | 根 |  |
| 19 |  | 32 | 根 |  |
| 20 | 线槽 | 2cm | 根 |  |
| 21 | 门锁 | 门锁体、锁芯、把手综合价 | 套 |  |
| 22 |  | 把式、球形综合价 | 个 |  |
| 23 |  | 防火门锁体、锁芯综合价 | 套 |  |
| 24 | 水管、下水器、龙头、开关、配件 | 短嘴、加长水龙头综合价 | 个 |  |
| 25 |  | 铜芯台盆混水水龙头综合价 | 个 |  |
| 26 |  | 下水综合价 | 套 |  |
| 27 |  | 按压式冲水阀 | 个 |  |
| 28 |  | 脚踏式冲水阀 | 个 |  |
| 29 |  | 感应水龙头 | 套 |  |
| 30 |  | 小便器感应冲水阀 | 套 |  |
| 31 |  | 三角阀 | 个 |  |
| 32 |  | 高压管 | 根 |  |
| 33 |  | 延时阀 | 个 |  |
| 34 |  | 25PPR水管 | 根 |  |
| 35 |  | 25PPR水管配件 | 个 |  |
| 36 |  | 25PE水管 | 米 |  |
| 37 |  | 25PE水管配件综合价 | 个 |  |
| 38 | 马桶盖 | 适配综合单价 | 个 |  |
| 39 | 淋浴喷头 | 综合单价 | 套 |  |
| 42 | 铝合金窗 | 综合价 | ㎡ |  |
| 43 | 塑钢窗 | 综合价 | ㎡ |  |
| 44 | 幕墙玻璃1.18m*1.25m | 综合价 | ㎡ |  |
| 45 | 幕墙玻璃辅料 | 综合价 | ㎡ |  |
| 46 | 零星混 凝土工 程 | 零星砼现 浇（包含 所有材 料混凝土强度 等级：不低 于 C20，包 含支模及拆除、建渣外 运等。 | ㎡ |  |
| 47 | 天棚面 | 石膏板安 装（包含 所有材 料） 包含拆换龙 骨、拆除原 面层、基 层、建渣外运等，材料 全部由供应 商提供。 | ㎡ |  |
| 大写（元）： ；小写 （万元） |  |  |  |  |

注：1、报价包含实施本项目的所有费用，最终支付以采购人签约结算单位结算金额为准，采购人不再支付其他任何费用。超过最高限价的报价为无效报价。

供应商名称：                        （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：           年           月            日

三、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 注：1、事业单位、其他组织及自然人根据实际情况据实填写此表，若未填报完善不影响投标资质及效力。

## 2、此表格中需要填写的若无涉及可不填写此项或“/ ”。

供应商名称：  （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期 ：   年  月   日

四、服务要求应答表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 |
| --- | --- | --- |

## 注：1、以上表格格式行、列可增减。

## 2、供应商不得虚假响应，否则将取消其中标资格。

供应商名称：  （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期 ：   年   月   日

五、商务应答表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 |
| --- | --- | --- |

注：1 、供应商根据询价通知书第五章商务要求（包括但不限于）据实填写。

2 、不得虚假应答，否则将取消其中标资格。

3 、以上表格格式行、列可增减。

供应商名称：  （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期 ：   年   月   日

六、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商以上业绩需提供有关书面证明材料。

供应商名称：  （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日  期 ：   年   月   日

七、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：  1 、供应商根据自身实际情况填写，若无涉及可不填写此项或“/ ”。

2 、以上表格格式行、列可增减。

供应商名称：  （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日  期 ：   年   月   日

八、承诺函

成都市新津区中医医院：

## 我单位作为本次采购项目的供应商，根据询价通知书要求，现郑重承诺如下：

## （实质性要求）一、完全接受和满足本项目询价通知书中规定的实质性要求（如低于成本

价不正当竞争预防措施、充分、公平竞争保障措施、响应文件的语言、计量单位、投标货币、联合体询价、知识产权、询价保证金、响应文件有效期等实质性要求），如对询价通知书有异议，已依法进行维权救济，不存在对询价通知书有异议的同时又参加投标以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

## （实质性要求）二、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、

管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## （实质性要求）三、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目

中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

## （实质性要求）四、响应文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和

技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

## （实质性要求）五、我方承诺，我方未在技术应答表中应答的技术响应情况，视为完全响

应不存在任何偏离。我方在响应文件中提供的标的性能指标，均为真实准确，如招标人在验收或使用过程中发现投标人弄虚作假，经第三方验证属实，我公司愿意承担相应法律责任。

## 本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单

位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：  （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

### 日  期 ：   年   月   日

九、知识产权声明函

成都市新津区中医医院：

本单位__________________（公司名称）参加__________________（项目名称）的投标活动，现承诺声明：

1 、本单位保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由本单位承担所有相关责任。

2 、采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3 、本单位声明如果在项目实施过程中涉及采用自有知识成果，本单位提供使用自有知识成果的相关资料并为其真实性单独负责，在使用该知识成果后，本单位提供开发接口和开发手册等技术文档给采购人，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4 、如采用本单位所不拥有的知识产权，本单位承诺在本项目报价中已经包括合法获取该知识产权的相关费用。

注：1 、本单位对上述承诺声明内容事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追求法律责任。

### 2、如供应商承诺函后，再发生知识产权纠纷，则全部责任由供应商负责。

供应商名称：（单位公章）

日期：

# 十、其他询价供应商认为需要提供的文件和资料

（供应商根据询价通知书要求及自身情况自行提供）

# 第八章  评审方法

询价小组在评审过程中，参照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部部长令第74 号）、《四川省政府采购非招标采购方式实施办法》（川财采[2015]36 号）的规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

1.询价程序

1.1 供应商签到并递交响应文件。

1.2 资格审查。

1.3 出具资格审查报告，当场宣布资格审查结果，并告知未通过资格审查的供应商未通过资格审查的原因，但涉及商业秘密的除外。

1.4 询价小组按照询价通知书的规定对供应商的响应文件进行书面审查。

1.5 所有实质性响应的供应商在规定的时间内一次报出不得更改的价格。

1.6 供应商报价结束后，询价小组拟出具评审报告前，采购人应当组织 2 名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评审结果进行复核，出具复核报告。

1.7 询价小组编写评审报告。询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商中，按照供应商的报价由低到高排序，推荐成交候选供应商。供应商报价相同的，由询价小组组织供应商抽签确定推荐的成交候选供应商顺序。

1.8 采购人根据质量和服务均能满足采购文件实质性要求且报价最低的原则确定成交供应商（也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商）。

1.9 发布成交结果公告，同时发出成交通知书。

2.评审程序、评审方法、评审标准

2.1 熟悉和理解询价通知书和停止评审。

2.1.1 询价小组正式评审前，应当对询价通知书进行熟悉和理解，内容主要包括询价通知书中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、询价办法和评审标准、采购政策要求以及采购合同主要条款等。

2.1.2 本询价通知书有下列情形之一的，询价小组应当停止评审：

（1）询价通知书的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）询价通知书明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是询价通知书未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是询价通知书未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）询价通知书载明的成交原则不合法的；

（6）询价通知书有违反国家其他有关强制性规定的情形。

2.1.3 出现本条 2.1.2 规定应当停止评审情形的，询价小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，询价小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.2 资格审查。

2.2.1 本项目需要询价小组进行资格性检查。

2.2.2 询价小组依据法律法规和询价通知书的规定，应依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加询价的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。

2.2.3 询价小组资格审查结束后，应当出具资格审查报告，并按照询价通知书的规定确定参加询价的供应商名单。没有通过资格审查的供应商，询价小组应当在资格审查报告中说明原因。

2.3 询价。

2.3.1 审查结束后，询价小组按照询价通知书的规定对供应商的响应文件进行书面审查。供应商响应文件未实质性响应询价通知书的，询价小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

2.3.2 响应性审查内容：

| 序号 | 项目内容 | 评审内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件正副本数量 | 响应文件正副本数量是否按照询价通知书要求提交。 |  |
| 2 | 响应文件签字、盖章 | 响应文件签字、盖章是否符合询价通知书要求。 |  |
| 3 | 其他实质性要求 | 响应文件是否符合采购文件其他实质性要求。 |  |

| 结论 | 应全部通过 |  |
| --- | --- | --- |

2.4 一次性报价。

2.4.1 询价小组对供应商响应文件审查结束后，应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

2.4.2 最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.5 复核。

供应商报价结束后，询价小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商被无效处理的重点复核。

2.6 推荐成交候选供应商。

成交候选供应商应当排序。询价小组复核结束后，应当按照供应商的报价由低到高排序，推荐成交候选供应商。供应商报价相同的，成交候选供应商并列。

2.7 现场复核

2.7.1 推荐成交候选供应商后，询价小组拟出具询价报告前，采购人应当组织 2 名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和询价通知书对评审结果进行复核，出具复核报告，存在资格性审查认定错误的，采购人应当根据情况书面建议询价小组现场修改评审结果。由询价小组自主决定是否采纳采购人的书面建议，并承担独立评审责任。询价小组采纳采购人书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在询价报告中详细记载有关事宜；不采纳采购人书面建议的，应当书面说明理由。采购人书面建议未被询价小组采纳的，应当接照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购人认为询价小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

采购人复核过程中，询价小组成员不得离开评审现场。

2.7.2 有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

（1）询价小组已经出具询价报告并且离开评审现场的；

（2）采购人现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购人现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购人现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购人未提供书面建议的。

2.8 出具询价报告。询价报告应当包括下列内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（2）评审日期和地点，询价小组成员名单；

（3）参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况等；

（5）推荐的成交候选供应商名单及理由。

2.9 询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

2.10 供应商资格审查应当参照有关法律法规和采购文件为依据，审查范围不能超过法律法规和询价通知书中对供应商的资格条件要求。询价小组资格审查过程中，其成员对供应商资格是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理。

2.11低于成本价投标处理。（详见询价通知书第二章供应商须知前附表）。

2.12 询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

需要供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误等作出必要的澄清、说明或者更正的，应当以书面形式（须由询价小组会全体成员签字）作出，并给予供应商必要的反馈时间。

供应商的澄清、说明或者更正材料应当采用书面形式，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。

2.13 供应商现场报价，应当在评审室外填写报价单，必须按照报价表格式完整填写，并签字或盖章，密封递交现场监督人员。由工作人员收齐后集中递交询价小组。工作人员不能拆封供应商报价单。供应商报价单应当签字确认或者加盖公章，否则无效。报价单的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

2.14 供应商在报价过程中，不得串通。发现供应商存在串通的，询价小组应将其响应文

件作无效处理。

2.15 出现下列情形之一的，终止询价采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合询价要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

3.评审纪律

3.1 询价小组在采购活动过程中，应当参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

3.2 评审过程在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响询价过程和结果。

3.3 询价小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

3.4 询价小组成员应当遵守下列工作纪律：

（1）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（2）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（3）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（4）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（5）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行法律法规规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

（6）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（7）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和

# 个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第九章  采购合同（草案）

# （本合同为草案合同，最终以双方协商版本为准）

采购合同编号： __________________

履约地点：__________________

签订日期：20___年___月___ 日

签订地点：__________________

采购人（甲方）：__________________

地址：__________________

供应商(乙方)：__________________

地址：__________________

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及 XXX 采购项目的《采购文件》  ，乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下

## 一、标的信息

## 二、服务要求

## 三、合同定价方式、付款进度和支付方式

## 四、履约保证金

## 五、验收标准和方法

## 六、甲方的权利和义务

1.甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分 XXX。

2.根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

3.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

......

## 七、乙方的权利和义务

1.根据本合同的约定向甲方收取相关服务费用。

2.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

3.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

......

## 八、违约责任

1.若甲方未按照合同约定逾期向乙方支付货物费用，每逾期一天，按应支付金额的 X‰作为违约金支付给乙方，直至实际支付之日

2.因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，应对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。

......

## 九、不可抗事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因战争、洪灾、台风、地震等不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力事件影响期相同。

2.受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电话通知对方并于事故发生后 XX 天内将有关部门出具的证明文件等用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

3.不可抗力事件延续 XX 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同

......

## 十、解决合同纠纷的方式

## 十一、合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人（或主要负责人）或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。

2.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。补充协议签订后，报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式 3 份，自双方签章之日起生效。甲方持有 2 份，乙方持有 1 份，具有同等法律效力。

甲方： （盖章）

法定（授权）代表人：

地 址：

开户银行：

账号：

签订日期： 年 月 日

乙方： (盖章）

法定（授权）代表人：

地 址：

开户银行：

账号：

签订日期： 年 月 日