成都市新津区中医医院
一批中医器具及相关产品采购项目询预算价公示

各潜在供应商：
根据医院业务需要，我院拟采购一批中医器具及相关产品项目。现将具体采购需求公告如下，各潜在供应商如有意向参与，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。
一、公司情况介绍
1、公司相关业务情况、业绩简介。
2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件或授权委托书及授权委托人身份证复印件。
二、报名要求
1、资料必须密封，现场递交成都市新津区中医医院采购部（医院行政办公区一楼，原儒林幼儿园）。
2、报价资料需按照医院要求格式报价。（附件2）
3、提供电子版报价资料和相关服务方案简介资料，可优化和细化功能参数，以便医院甄选使用（U盘密封递交，电子报价资料采用word格式）
4、参与供应商应符合《政府采购法》第二十二条的相关资质要求，具备相关资质。并提供相关证明材料或承诺函。 
5、拟参与本项目的供应商如需了解项目情况，自行对接该项目负责人了解相关信息。
6、所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。
三、本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。
四、其他事项
[bookmark: _Toc20665][bookmark: _Toc20249]1、报名资料接收时间：（2026年10月22日-2026年10月27日；文件接收截止日期：2026年10月29日16：00）递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。报名登记表见附件3。
2、公示人：成都市新津区中医医院 地址：成都市新津区西创大道1389号。
3、报名联系人：潘老师、周老师028-82526150 ；项目咨询联系人：刘老师，028-82556072。
4、报名供应商可通过邮箱845865477@qq.com报名。报名需提交报名登记表及登记表要求的相关资质资料（盖公章）。


★一、采购项目清单
	序号
	名称
	型号
	数量
	单位

	包一
	火龙罐
	大号火龙罐
	30
	套

	
	火龙罐
	中号火龙罐
	30
	套

	
	火龙罐
	小号火龙罐（佛手）
	30
	套

	
	火龙罐
	小号火龙罐（铃铛）
	10
	套

	
	火龙罐综合灸
	大号艾柱
	300
	板

	
	火龙罐综合灸
	中号艾柱
	200
	板

	
	火龙罐综合灸
	小号艾柱
	200
	板

	
	火龙罐综合灸
	美容艾柱
	200
	板

	包二
	雷火灸盒
	四孔灸具
	20
	套

	
	雷火灸盒
	三孔灸具
	20
	套

	
	雷火灸盒
	双孔灸具
	30
	套

	
	雷火灸盒
	单孔灸具
	20
	套

	
	雷火灸
	25g/支
	200
	盒

	
	杵针
	四件套
	30
	套



★二、采购需求
  包一：
1、 器具名称：火龙罐
（一）规格：火龙罐大号、直径115mm*高90mm±2cm
      火龙罐中号、直径85mm*高85mm±2cm
      火龙罐小号、直径65mm*高60mm±2cm
（二）材质要求：
1、 罐体圆整，无裂痕。罐口光洁、卷边圆顺，无易对人体皮肤造成伤害的缺陷。
2.火龙罐由紫砂制成，内有艾柱固定钉，外包防高温保护套。
3.火龙罐灌口为金罐口，银内壁，导热更均匀。
（三）配置要求：大号、中号：毛巾、布袋、陶瓷托盘；
小号（佛手型、铃铛型）：布袋、陶瓷托盘
（四）适用范围：
（1）脊柱软伤类：如颈椎疼痛，腰椎间盘突出症，强直性脊柱炎。
（2）腰背部肌肉损伤类：如上背痛，急性腰扭伤，局部肌肉拉伤。
（3）胃肠类：如便秘，便溏，腹胀，消化不良。
（4）妇科类：如月经不调，痛经，子宮肌瘤。
（5）中医的风、寒、湿所致的痹症。
（6）外伤骨折后的水肿，中风后遗症、糖尿病微循环障碍所致的酸、麻、痛。
（五）器具功能要求：
1、器具由罐体和释放压力的阀体组成，以燃烧或手动方式产生负压，罐体圆整，无裂痕、变形现象，表面涂层颜色均匀一致，光洁无划痕。罐口光洁、口沿卷边圆顺、无锐角、毛刺、裂纹等易对人体皮肤造成伤害的缺陷。
   2、产品防烫性能良好，胚体应耐高温，艾条固定紧密不脱落，器具外周包裹防烫布袋
二、产品名称：火龙罐综合灸（艾柱）
（一）规格：大号艾柱：直径55mm*33cm
           中号艾柱：直径45mm*25cm
           小号艾柱：直径25mm*20mm
           美容艾柱：直径20mm*20mm
（2） 产品要求：
1、蕲艾绒（6道），且艾绒原料符合《药典》要求
2、 艾柱燃烧时火力均匀，不熄火，烟雾小，无刺激性气味，烟为白色，燃烧后，保持完整，灰烬形状固定，不散开，不落灰，渗透力大、灸感强，每个燃烧时长≥30分钟。
3、 能与火龙罐配套使用。
[bookmark: _GoBack] 包二：
1、 器具名称：雷火灸盒
（1） 规格：
1、 四孔灸具尺寸：高10cm*底座宽30cm*口径宽15cm
2、 三孔灸具尺寸：高10cm*底座宽22cm*口径宽15cm
3、 双孔灸具尺寸：高10cm*底座宽18cm*口径宽7cm
4、 单孔灸具尺寸：高10cm*底座宽10cm*口径宽7cm
（2） 材质要求：木质、耐高温熏烤
2、 产品名称：雷火灸
1. 规格：产品尺寸规格：25g×3支
2. 产品要求：植物柱质量：应不小于25g， 长：最小尺寸96mm，直径：最小尺寸25mm；雷火灸应顺利燃烧，且燃烧时间（室温20±5℃）应不小于90分钟。
3、 产品名称：杵针
（一）规格：四件套（含七曜混元杵、五星三台杵、金刚杵、奎星笔，黄铜实心）
（二）产品要求：
1、黄铜实心
2、全套产品为四件套：
套件杵①号：外观  七曜混元型  长度10.5cm       
套件杵②号：外观  五星三台型  长度11.5cm
  套件杵③号：外观  金刚杵型    长度10.5cm      
套件杵④号：外观   笔型       长度8cm
★三、售后及其他要求
1.产品售后要求(本条针对本次所有询价产品)
1.1、本项目所有产品若为医疗器械产品需提供医疗器械产品相关资质如:生产经营许可证、备案凭证、注册证等，以及产品中文说明书。
2.付款方式：项目完成并验收合格后收到供应商提供的真实合法有效的税务发票后支付合同金额的100%。
2、服务期限：合同签订生效后1年。    
3、服务地点：成都市新津区，采购人指定地点。
4、其他要求：其他未尽事宜由采购人与成交人协商解决，在合同中约定。

注：1、以上带★号条款为实质性要求。
2、本项目所涉及的所有国家标准、地方标准、行业标准等如有最新的标准以最新标准为准。


附件2：报价格式
	项目名称：成都市新津区中医医院
一批中医器具及相关产品采购项目询预算价

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	单位
	单价元）
	数量
	总价（元）

	包1
	火龙罐
	
	大号
	
	
	
	

	
	
	
	中号
	
	
	
	

	
	
	
	小号（佛手）
	
	
	
	

	
	
	
	小号（铃铛）
	
	
	
	

	
	火龙罐综合灸（艾柱）
	
	大号
	
	
	
	

	
	
	
	中号
	
	
	
	

	
	
	
	小号
	
	
	
	

	
	
	
	美容
	
	
	
	

	合计：（元）

	包2
	雷火灸盒
	
	四孔
	
	
	
	

	
	
	
	三孔
	
	
	
	

	
	
	
	双孔
	
	
	
	

	
	
	
	单孔
	
	
	
	

	
	雷火灸
	
	
	
	
	
	

	
	杵针
	
	
	
	
	
	

	合计：（元）




备注：报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容，可选取1个包或2个包整体报价，报价表最多保留小数点后两位。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须单独密封。




附件3：报名登记表
报名登记表

	*报名项目名称（包号）
	成都市新津区中医医院
一批中医器具及相关产品采购项目询预算价

	*报名单位/个人名称
(统一社会信用代码/税号)
	                              （盖章）

	*单位/个人地址
	

	单位电话
	

	*经办联系人
	
	*手 机
	

	邮     箱
	

	备     注
	



    采购单位联系人：潘老师、周老师 028-82526150，邮箱845865477@qq.com
注：提供（1）报名登记表扫描件（2）投标单位营业执照正、副本复印件（3）法人和授权委托人证明文件（以上三条均需加盖供应商公章，提供扫描至以上邮箱）（4）递交响应文件时，把以上3项资料盖章资料一并递交，此3项资料无需密封。
投标单位购买招标文件时请如实认真填写报名登记表和投标人信息；若因投标单位提供的错误或不实信息，对其投标事宜造成影响的，由其投标单位自行承担所有责任。
1

